ОБЗОР РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

ЗА 4 КВАРТАЛ 2023 ГОДА. ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

I. Описание объекта закупки

1. Заказчик обосновал потребность в конкретных характеристиках товара, характеристики товара соответствуют товарам не менее двух производителей

Объект закупки: поставка медицинских изделий Катетер внутрисосудистый проводниковый, одноразового использования.

Суть жалобы: характеристикам, указанным в описании объекта закупки не подходит ни одно медицинское изделие, зарегистрированное на территории РФ, так как заказчик установил следующие ограничивающие параметры:

Рабочая длина катетера: не менее 3-х длин катетеров: >=800 и <=1000 миллиметров - по выбору Заказчика (для использования в соответствии с особенностями сосудов,              в соответствии с индивидуальными особенностями строения сосудистой системы пациента). Внутренний диаметр катетера >=2,20 мм, то есть ни один из катетеров не имеет 3 различные длины в указанном диапазоне от 80 до 100 см при внутреннем диаметре катетера >=2,20 мм.; ограничивающие параметры: «Наружные диаметры проводникового катетера >=1,65 и <= 2,64 мм - не менее 4-х типоразмеров по выбору Заказчика», то есть ни один из катетеров не имеет 4 варианта внутреннего диаметра в указанном диапазоне – внешние диаметры для 8F больше 2,64 мм. Также некоторые катетеры не имеют всех перечисленных в Спецификации кончиков.

Согласно извещению об осуществлении закупки объекту закупки присвоен код позиции КТРУ 32.50.13.110-00005033 - Катетер внутрисосудистый проводниковый, одноразового использования, установлены все обязательные характеристики, включенные        в позицию КТРУ

Представитель заказчика пояснил, что все характеристики, установленные                                в спецификации, являются значимыми для медицинского учреждения, дополнительные характеристики имеют обоснование.

Также при формировании закупки принималась во внимание значимость федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», входящего                        в национальный проект «Здравоохранение» и Постановление Правительства Белгородской области № 245-пп от 28 июня 2021 года «Об утверждении программы Белгородской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Белгородской области на 2021 - 2024 годы»» в части выполнения показателей национального проекта. Использование исследуемых медицинских изделий влияет на показатель национального проекта «смертность от болезней системы кровообращения».

Заказчиком в материалы дела представлены копии трех коммерческих предложений, содержащих предложение о поставке.

Кроме того, заказчиком в материалы дела представлена копия запроса и ответа  заинтересованных лиц о предоставлении информации о соответствии параметров медицинского изделия, из которых следует, что катетер, не рассматриваемый заявителем жалобы, соответствует описанию объекта закупки (ссылка в жалобе на катетер отсутствует) и письма, из которого следует, что по совокупности технических характеристик можно рассматривать несколько торговых наименований и производителей катетеров.

Доводы жалобы заявителя в части установления характеристик к требуемому                              к поставке товару не соответствующих ни одному производителю не нашли своего подтверждения.

Подробнее в решении от 29.11.2023 № 3214/23.

Аналогичные решения вынесены контрольным органом по жалобам на поставку: стента для коронарных артерий, выделяющего лекарственное средство (подробнее в решении                             от 16.11.2023 № 031/06/106-763/2023); системы ультразвуковой визуализации универсальной (подробнее в решении от 10.11.2023 № 031/06/106-749/2023); катетера баллонного                               для коронарной ангиопластики, стандартного (подробнее в решении 11 октября 2023 года                         № 031/06/106-690/2023); продукции радиоэлектронной промышленности (ноутбуки) (подробнее в решении от 01.12.2023 № 68).

2. Заказчик обосновал потребность, определенную в описании объекта закупки

Объект закупки: выполнение работ по обследованию 4 мостовых сооружений протяженностью 351,4 п.м., расположенных на автомобильных дорогах общего пользования Белгородской области.

Суть жалобы: положения извещения об осуществлении закупки не соответствуют требованиям Закона о контрактной системе, а именно:

- Согласно предмету закупки - «Выполнение работ по обследованию 4 мостовых сооружений протяженностью 351,4 п.м., расположенных на автомобильных дорогах общего пользования Белгородской области» Заказчиком неверно применен код ОКПД2 42.11.20.300 «Работы по содержанию автомобильных дорог». Как указывает Заявитель, в закупке присутствуют работы по обследованию мостовых сооружений, в связи с чем применению подлежит ОКПД2 71.20.19.190 «Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие,                            не включенные в другие группировки».

- В аукционной документации необходимо установить требование к участникам закупки о членстве в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий.

Заказчик пояснил, что в соответствии с пунктом 12 части 3 Федерального закона                               от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также                                      по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

В соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ                           "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов владельцами автомобильных дорог в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, проводится оценка технического состояния автомобильных дорог. Капитальный ремонт или ремонт автомобильных дорог осуществляется в случае несоответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов.

Порядок осуществления работ по содержанию установлен Приказом Минтранса России от 16.11.2012 N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог" (далее – Приказ N 402). В соответствии с пунктом 5 части 9 Приказа    N 402 в состав работ по содержанию входят: диагностика, обследование и оценка технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений; оценка качества содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений; аудит безопасности дорожного движения; оценка освещенности автомобильных дорог.

Как указывает Заявитель, в пункте 1 Описания объекта закупки (приложение №1                               к Электронному аукциону) указано:

«Требования к выполнению работ по обследованию. 1.Обследование мостов произвести по типу 8 в соответствии с ГОСТ Р 59618-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Правила обследований и методы испытаний» (далее - ГОСТ)».

Согласно п. 5.1.3 ГОСТа различают следующие основные типы обследований мостовых сооружений:

- тип 8: предпроектное обследование.

В пункте 5.1.8 ГОСТа указано:

«Предпроектные обследования выполняют с целью получения или уточнения всей необходимой информации о конструкции, техническом состоянии мостовых сооружений                         и разработки рекомендаций по видам и объемам восстановительных работ. Предпроектные обследования могут проводиться как самостоятельный вид работ, так и в составе проектных работ. Результаты предпроектного обследования оформляются техническим отчетом, технический паспорт составлять не требуется».

Таким образом, предметом предпроектного обследования являются конструкции мостового сооружения, а результатом обследования является соответствующий технический отчёт.

Согласно п. 4.1 СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» инженерно-геодезические изыскания выполняются для получения достоверных и достаточных топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности (в том числе дна водотоков, водоемов), существующих и строящихся зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки, проявлениях опасных природных процессов и факторов техногенного воздействия (в цифровой, графической, фотографической и иных формах), необходимых для осуществления градостроительной деятельности.

При этом, инженерно-геодезические изыскания включены в Перечень видов инженерных изысканий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20.

Согласно ч. 2. статьи 47 Градостроительного кодекса РФ работы по договорам                               о выполнении инженерных изысканий, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком или лицом, получившим в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для выполнения инженерных изысканий (далее также - договоры подряда на выполнение инженерных изысканий), должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Выполнение инженерных изысканий по таким договорам обеспечивается специалистами по организации инженерных изысканий (главными инженерами проектов). Работы по договорам о выполнении инженерных изысканий, заключенным с иными лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами,                          не являющимися членами таких саморегулируемых организаций.

Согласно п.1 Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624, в данный перечень включены:

- Работы в составе инженерно-геодезических изысканий

  - Создание опорных геодезических сетей

  - Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий                    и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами

  - Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений

  - Трассирование линейных объектов

  - Инженерно-гидрографические работы

  - Специальные геодезические и топографические работы при строительстве                                     и реконструкции зданий и сооружений.

В соответствии с письмом Минстроя России от 20.09.2018 N 38887-ЛС/02 Об отмене письма Минстроя России от 20.06.2018 N 26459-ХМ/08 о выполнении проектными организациями работ по обследованию строительных конструкций согласно Перечню видов инженерных изысканий, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций являются специальным видом инженерных изысканий.

Как указывал Заявитель, при проведении работ требуется обследовать конструкции сооружений (мостов и путепроводов), в том числе и крен опор (основание сооружения).

Таким образом, по мнению Заявителя, в аукционную документацию для участников закупки требуется установить требование, чтобы участник закупки являлся членом саморегулируемой организаций в области инженерных изысканий.

Как пояснил представитель Заказчика в устных и письменных возражениях, обследование мостов выполнятся в качестве мероприятия в рамках выполнения работ по содержанию автомобильных дорог.

Согласно пункту 15 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ)  инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых                                      для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

В соответствии с частью 1 статьи 47 ГрК РФ установлено, что инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Подготовка проектной документации, а также строительство, реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с такой проектной документацией не допускаются без выполнения соответствующих инженерных изысканий.

Техническое обследование мостов не является одним из видом инженерных изысканий, поскольку такой вид работ отсутствует в Перечне видов инженерных изысканий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20                                 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» отсутствие такой вид работ». Виды работ, указанные в описании объект закупки, на которые ссылается Заявитель, а именно: измерение строительного подъема (величина выгиба (провисания) пролетных строений), измерение продольных и поперечных уклонов покрытия проезжей части на сооружении и на подходах; измерение крена опор мостового сооружения (п.3.1.2 Описания объекта закупки), а также ссылка на требования, предъявляемые к выполнению работ (пункты 5.14, 5.15 Описания объекта закупки), также не могу быть признаны инженерными изысканиями.

Ссылка заявителя на письмо Минстроя России N 38887-ЛС/02 от 20.09.2018 г. не может быть принята во внимание, так как содержание письма определяет правоотношения, связанные с договором подряда на выполнение инженерных изысканий.

Таким образом, законодатель предусматривает требование об обязательном членстве                         в саморегулируемой организаций в области инженерных изысканий для лиц, выполняющих работы по инженерным изысканиям, необходимым для выполнения работ по разработке документов территориального планирования, планировки и межевания территорий, архитектурно-строительного проектирования.

Предметом закупки является выполнение работ по обследованию 4 мостовых сооружений протяженностью 351,4 п.м., расположенных на автомобильных дорогах общего пользования Белгородской области.

Довод необоснованный.

Заявитель жалобы считал, что Заказчиком неверно применен код ОКПД 2.

По мнению Заявителя, применению подлежит ОКПД2 71.20.19.190 «Услуги                                     по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки», поскольку необходимо выполнить работы по предпроектному обследованию мостовых сооружений, т.е. такие работы, которые станут в дальнейшем основой для и ссылкой для проектирования.

Заказчика пояснил, что работы по обследованию 4 мостовых сооружений протяженностью 351,4 п.м., расположенных на автомобильных дорогах общего пользования Белгородской области, в соответствии с положениями Федерального закона от 08.11.2007                          № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и                       о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также согласно Приказу Минтранса России от 16.11.2012 N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог", относятся                               к работам по содержанию автомобильных дорог.

Жалоба признана необоснованной.

Подробнее в решении от 15.11.2023 № 031/06/106-757/2023.

- Заказчик обосновал потребность в определенных характеристиках медицинских изделий

Объект закупки: Светильник операционный, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий.

Суть жалобы: заявитель полагает, что заказчиком не применена соответствующая позиция КТРУ; а также нарушен пункт 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе                            в части установления параметров в описании объекта закупки, указывающие на конкретную конструкцию «формы блоков», а также отсутствует обоснование необходимости использования характеристик поставляемого товара. В описание объекта закупки включены ограничивающие параметры «Беспроводной пульт управления светильником», «Встроенный пульт управления», «Функциональные особенности встроенного пульта», позволяющие поставить продукцию конкретного производителя, а именно ЗАО «Завод ЭМА».

Заказчик пояснил, что позиция КТРУ 32.50.50.190-00002657 не применялась в указанной закупке, так как обязательное применение данной позиции КТРУ осуществляется с 09.11.2023.

Таким образом, на момент проведения спорной закупки отсутствовала обязанность применения такой позиции в силу пункта 3 Правил использования КТРУ.

В рамках описания объекта закупки заказчиком применен код ОКПД2 – 32.50.50.190 - изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки. Технические характеристики, указанные в извещении о проведении электронного аукциона указаны исходя из специфики деятельности и для обеспечения клинической потребности Заказчика. Кроме того, формирование описания объекта закупки осуществлялось заказчиком в целях достижения максимального результата при его эксплуатации, с соблюдением принципов, закрепленных статьей 41 Конституции Российской Федерации и статьи 4 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан                      в Российской Федерации», предусматривающих обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья, приоритет интересов пациента, доступность и качество при оказании медицинской помощи.

Заявитель полагает, что ограничивающими параметром при описании товара «Светильник операционный» являются следующие требования: «Форма блоков освещения -                     7- лепестковая или крестообразная», «Центральная освещенность каждого блока 160 000 люкс», «Цветовая температура, не менее 4500».

Заказчик отметил, что все технические характеристики, установленные в извещении                    о проведении Электронного аукциона, являются значимыми для медицинского учреждения. Так, при определении характеристики «Форма блоков освещения -7- лепестковая или крестообразная», Заказчик исходил из имеющегося опыта работы с операционными светильниками, уже имеющимся у Заказчика, а также специфики помещения для проведения операций.

Также представитель Заказчика сообщил, что с учетом того, что большая часть операций в операционной, где будет устанавливаться указанный светильник проводится по профилю нейрохирургия, установка светильника с подобной формой позволит обеспечить эргономичность конструкции, возможность работы в большем диапазоне плоскостей, возможность обеспечения беспрепятственного перемещения хирургических бригад вокруг операционного стола в случае проведения сочетанной операции.

Кроме того, в части установления в описании объекта закупки параметра «Центральная освещенность каждого блока 160 000 люкс» определено, прежде всего, потребностью Заказчика. Операционные светильники в зависимости от освещенности могут быть предназначены для проведения операций различной сложности. Значение освещенности                          не менее 160 клк необходимо для проведения операций именно высокой сложности.                        ОГБУЗ «Городская больница № 2 г. Белгорода» является многопрофильным медицинским учреждением, в котором оказывается медицинская помощь по различным хирургическим профилям. В операционной, для оснащения которой приобретается светильник, преимущественно проводятся операции нейрохирургического профиля, что относится                            к операциям высокой сложности.

Требования, установленные к показателю «Цветовая температура, не менее 4500», обоснованы спецификой спектра цветовых температур. Так, свет в диапазоне от 4500 до 5300 К – это белый свет с холодным оттенком, дающий меньше блика, в результате чего мелкие объекты более заметны, а оттенки тканей максимально соответствуют действительности.

Действующее законодательство предоставляет Заказчику возможность организации определения поставщика по закупке именно того товара, который является для него необходимым. Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации                               от 04.05.2017 по делу № А08-1545/2016 «…Основной задачей норм, содержащихся в Законе                       о контрактной системе, является не столько обеспечение максимально широкого круга участников определения поставщика (подрядчика, исполнителя), сколько выявление в результате такого определения лица, исполнение контракта которым в наибольшей степени удовлетворит потребности заказчика в необходимом товаре, работе, услуге…».

Заказчик подтвердил, что минимум два производителя выпускают оборудование, соответствующее установленным Заказчиком требованиям. Жалоба признана необоснованной.

Подробнее в решении от 14.11.2023 № 031/06/106-750/2023 .

4. Установление заказчиком требования к поставляемому товару «Цвет стула по согласованию с заказчиком» допустимо в целях комплектации объекта в рамках проводимого капитального ремонта.

Объект закупки: Поставка стульев на металлическом каркасе в целях комплектации объекта "Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» Алексеевского городского округа.

Суть жалобы: В Приложении №1 «Описание объекта закупки» к извещению                             об осуществлении электронного аукциона заказчиком установлено требование: «Цвет стула                      по согласованию с заказчиком». По мнению заявителя, такое требование не является конкретным показателем и характеристикой товара,  что не дает возможности участнику закупки установить, какой цвет требуется заказчику и какой товар предлагать в заявке.

Исходя из смысла статьи 33 Закона о контрактной системе, при формировании технического задания заказчику предоставлены полномочия по самостоятельному определению специфики параметров и характеристик товара, в наибольшей степени удовлетворяющих его потребности.

При этом заказчик наделен правом устанавливать описание объекта закупки в объеме необходимом и достаточном для обеспечения своих нужд.

Кроме того, Закон о контрактной системе не обязывает заказчика обосновывать свою потребность. Вместе с тем, установленные заказчиком требования к характеристикам товара                     не должны ограничивать количество участников закупки.

Позиция КТРУ 31.01.11.150-00000003 не содержит такой характеристики как цвет стула на металлическом каркасе.

При этом в Приложении №1 к поставляемому товару установлено требование: «Цвет стула по согласованию с заказчиком».

Извещение об осуществлении закупки содержит обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: дополнительная информация включена заказчиком в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с целью точного отражения функциональных характеристик товара.

На момент проведения закупки конкретный цвет стула не может быть определен виду того, что в помещении, в котором будут размещены стулья, идет капитальный ремонт и еще                        не известны цветовые решения помещений.

При указанных обстоятельствах цвет будет согласовываться в ходе исполнения контракта. Кроме того, заказчик при согласовании цвета будет учитывать палитру цветов, которая имеется в наличии у поставщика.

Комиссией установлено, что согласно Протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от участников закупки подано 5 заявок на участие                      в электронном аукционе.

Кроме того, участники закупки не обращались за разъяснением положений извещения                           об осуществлении закупки.

Комиссией установлено, что материалы дела не содержит документы и сведения, свидетельствующие о невозможности формирования заявки в соответствии с требованиями извещения о проведении электронного аукциона или об ограничении количества участников закупки.

При указанных обстоятельствах, доводы жалобы не нашли своего подтверждения.

Подробнее в решении по делу от 22.12.2023 № 031/06/106-822/2023.

II. Требования к участникам закупки

1. Дополнительные требования по постановлению Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571 "О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации" (далее – Постановление № 2571), относящиеся к работам по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории, не применяются к закупке по озеленению территории

Объект закупки: выполнение работ по озеленению территории городского поселения «Поселок Волоконовка».

Суть жалобы: заявитель считает, что Заказчиком в отношении объекта закупки не  установлены дополнительные требования в соответствии с позицией 9 Постановления № 2571.

Заказчик пояснил, что в отношении объекта закупки не были установлены дополнительные требования, предусмотренные позицией 9 «Работы по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории» Постановления № 2571, в связи с тем, что объектом данной закупки является выполнение работ по озеленению территории городского поселения «Поселок Прохоровка», а не благоустройство территории.

В соответствии с пунктом 36 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Постановлением главы администрации Волоконовсого района Белгородской области утверждены правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области (далее – Правила).

В силу пункта 1.3. Правил благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории Волоконовского района, повышение комфортности условий проживания населения, поддержание архитектурного облика населенных пунктов.

Согласно пункту 3.2. СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП 111-10-75» благоустройство территории – это комплекс мероприятий по инженерной подготовке к озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм объектов монументального искусства, направленных на улучшение функционального, санитарного, экологического и эстетического состояния участка.

В соответствии с пунктом 3.23. СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП 111-10-75» к элементам благоустройства относятся декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, применяемые как составные части благоустройства.

Согласно локальным сметным расчетам, являющимся неотъемлемой частью описания объекта закупки, в состав работ входят: работы по приобретению семян цветов, луковиц тюльпанов, саженцев декоративных кустарников, роз, выращиванию рассады цветов в теплицах, посадка и содержание цветников и газонов, побелка деревьев, уход за кустами роз.

Также в ходе заседания Комиссии, представитель Заказчика отметил, что виды работ, указанные в описании объекта закупки привязаны к определенному элементу благоустройства и не являются комплексом мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Таким образом, Заказчиком в извещении о проведении Электронного аукциона не устанавливались дополнительные требования к участникам закупки, предусмотренные частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе, так как объект закупки не соответствует видам работ установленных позицией 9 приложения к Постановлению № 2571.

Комиссия контрольного органа пришла к выводу, что положения извещения о проведении электронного аукциона в обжалуемой части не противоречат требованиям Закона о контрактной системе.

Подробнее в решении: 30.11.2023 № 031/06/106-781/2023.

2. Дополнительные требования по Постановлению № 2571, относящиеся к работам по ремонту, содержанию автомобильной дороги, не применяются к закупке по техническому обслуживанию сетей наружного освещения населенных пунктов.

Объект закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию сетей наружного освещения населенных пунктов Алексеевского городского округа.

Суть жалобы: Заказчиком неправомерно не установлены дополнительные требования к участникам закупки, предусмотренные пунктом 18 Приложения к Постановлению № 2571.

Начальная (максимальная) цена контракта данной закупки составляет 11 977 394,90 рублей.

Постановлением № 2571 установлено, что положения указанного постановления применяются при проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), при этом по позиции 6 - 13, 17 и 18 приложения применяются в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта для обеспечения федеральных нужд превышает 10 млн. рублей, для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд - 5 млн. рублей.

Дополнительные требования согласно п. 18 Постановления № 2571 применяются в случае, если объектом закупки является выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильной дороги.

Согласно Приложению №1 «Описание объекта закупки» к извещению об осуществлении закупки (далее – Техническое задание) оказание услуг должно осуществляться в соответствии с требованиями Постановления Правительства Белгородской области № 54-пп от 14 февраля 2011 «Об организации наружного освещения населенных пунктов на территории Белгородской области» (далее – Постановление 54-пп).

Согласно разделу 2 «Организация работ» Постановления №54-пп техническое обслуживание установок наружного освещения включает работы по осмотру и проверке состояния установок, устранению мелких дефектов и ликвидации повреждений, замене элементов установок (проводов, осветительной арматуры, кабеля), проведению ревизий и ремонту устройств телемеханического и автоматического управления сетями. Эти работы осуществляются в соответствии с установленной исходя из местных условий периодичностью согласно нормам обслуживания. К работам по техническому обслуживанию объектов наружного освещения относятся следующие виды работ:

- замена электрических ламп, чистка светильников, надзор за исправностью электросетей, оборудования и сооружений;

- устранение повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования.

Анализ Технического задания показал, что услуги по техническому обслуживанию объектов наружного освещения Алексеевского городского округа в 2024 году включают в себя виды работ в соответствии с Постановлением №54-пп.

Таким образом, ремонт или содержание автомобильных дорог не являются объектом закупки электронного аукциона.

Установленный заказчиком код позиции ОКПД2 43.21.10.290 «Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки» не предполагает выполнение каких-либо работ по ремонту и/или содержанию автомобильных дорог.

При указанных обстоятельствах у заказчика не возникает обязанности по установлению дополнительных требований к участнику электронного аукциона,  предусмотренных пунктом 18 Приложения к Постановлению № 2571.

Жалоба признана необоснованной.

Подробнее в решении по делу от 26.12.2023 № 031/06/106-832/2023.

III. Рассмотрение заявок на участие в закупках, обжалование действий закупочной комиссии

1. Заказчик обосновал отклонение заявки и отсутствие в проекте контракта номера реестровой записи из реестра российской радиоэлектронной продукции или евразийского реестра промышленных товаров

Объект закупки: поставка продукции радиоэлектронной промышленности.

Суть жалобы: заявитель жалобы считает, что его заявку отклонили неправомерно. Кроме того, отсутствие реестровой записи в проекте контракта, направленного для подписания победителю электронного аукциона является неправомерным и создает условия для злоупотребления при поставке товара Заказчику.

В извещении заказчиком установлены следующие требования к участникам закупки:

- ограничение в соответствии с постановлением Правительства РФ № 878 от 10.07.2019 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление № 878);

- условия допуска участников, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Во исполнение требований Постановления № 878 с целью подтверждения страны происхождения радиоэлектронной продукции, участник закупки указывает (декларирует) в составе заявки на участие в закупке номер реестровой записи из реестра российской радиоэлектронной продукции или евразийского реестра промышленных товаров.

Из представленных заявок следует, что победитель электронного аукциона указал в составе заявки на участие в закупке номер реестровой записи из реестра российской радиоэлектронной продукции.  В то же время, заявка Заявителя не содержит информации о декларировании в составе поданной заявки на участие в закупке номера реестровой записи из указанных выше реестров.

В ходе заседания Комиссии, представитель Заказчика отметил, что указанные в части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе нормы не содержат требований о включении Заказчиком в проект контракта номера реестровой записи из реестра российской радиоэлектронной продукции или евразийского реестра промышленных товаров. Кроме того, не содержит требований о включении в проект контракта номера реестровой записи из соответствующего реестра и Постановление № 878.

Доводы жалобы не подтвердились.

Подробнее в решении по делу от 29.12.2023 № 031/06/106-876/2023.

2. Заказчик правомерно отклонил заявку,  не содержащую надлежащего решения об одобрении крупной сделки

Объект закупки: выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания сельского дома культуры.

Суть жалобы: заявитель считает, что его заявку отклонили неправомерно.

На заседании комиссии было установлено, что Заявитель в составе заявки приложил решение учредителей ООО об одобрении крупной сделки от 06.11.2020, в котором не указан срок, в течение которого действительно данное решение.

Следовательно, представленное заявителем решение считается действующим в течение одного года с даты его принятия, то есть до 06.11.2021. Кроме того, такое решение не удостоверено нотариально.

Более того, комиссией также установлено, что к заявке не приложены учредительные документы, позволяющие установить факт наличия иного способа (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) предусмотренного уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

Таким образом, заявка не содержала надлежащего документа об одобрении крупной сделки. В действия комиссии по осуществлению закупок нарушений не выявлено.

Жалоба признана необоснованной.

Подробнее в решении от 23.11.2023 № 031/06/106-767/2023.

3. Заказчик правомерно отклонил заявку, применив ограничения и условия допуска, предусмотренные Постановлением № 1289

Объект закупки: поставка лекарственного препарата для медицинского применения Меропенем .

Суть жалобы: заявитель жалобы считает, что его заявка отклонена неправомерно.

Извещением установлены ограничение допуска для участников закупки в соответствии с Постановлением № 1289, а также условие допуска товаров в соответствии с Приказом № 126н.

В соответствии с пунктом 1 Постановления № 1289 заказчик отклоняет все заявки (окончательные предложения), содержащие предложения о поставке лекарственных препаратов, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза и Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики), в том числе о поставке 2 и более лекарственных препаратов, страной происхождения хотя бы одного из которых не является государство - член Евразийского экономического союза или Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее 2 заявок (окончательных предложений), которые удовлетворяют требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке и которые одновременно:

- содержат предложения о поставке лекарственных препаратов, страной происхождения которых являются государства - члены Евразийского экономического союза и (или) Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика;

- не содержат предложений о поставке лекарственных препаратов одного и того же производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, соответствующую признакам, предусмотренным статьей 9 Федерального закона «О защите конкуренции», при сопоставлении этих заявок (окончательных предложений).

Согласно пункту 1(1) Постановления № 1289 в случае, если после отклонения заявок (окончательных предложений) в порядке, установленном пунктом 1 настоящего постановления, хотя бы одна заявка (окончательное предложение) содержит предложение о поставке лекарственных препаратов, все стадии производства которых, в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций, осуществляются на территориях государств - членов Евразийского экономического союза, и при этом сведения о таких фармацевтических субстанциях в установленном порядке включены в регистрационное досье на эти лекарственные препараты, в отношении таких лекарственных препаратов применяются условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Согласно пункту 2 Постановления № 1289 подтверждением страны происхождения лекарственного препарата является один из следующих документов:

а) сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами;

б) заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выдаваемое Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»;

в) сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами.

Подтверждением соответствия лекарственного препарата и фармацевтической субстанции требованиям, указанным в пункте 1(1) Постановления № 1289, является декларирование участником закупки в заявке (окончательном предложении) сведений о документе, подтверждающем соответствие производителя лекарственных средств для медицинского применения требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 77 «Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза», или Правил надлежащей производственной практики, утвержденных Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 45  Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», и сведений о документе, содержащем сведения о стадиях технологического процесса производства лекарственного средства для медицинского применения, осуществляемых на территории Евразийского экономического союза (в том числе о стадиях производства молекулы действующего вещества фармацевтической субстанции), выдаваемом Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в установленном им порядке.

Приказом № 126н установлены условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, допускаемых на территорию Российской Федерации для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд, указанных в приложении к Приказу № 126н.

Пунктом 1.4. Приказа № 126н установлено, что в случае отклонения заявок в соответствии с пунктом 1 Постановления № 1289, контракт заключается с участником закупки по предложенной им цене контракта при совокупности следующих условий:

а) заявка такого участника закупки содержит предложение о поставке лекарственных препаратов, все стадии производства которых, в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций, осуществляются на территориях государств - членов Евразийского экономического союза, и при этом сведения о таких фармацевтических субстанциях включены в государственный реестр лекарственных средств;

б) заявка такого участника закупки соответствует требованиям извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке);

в) таким участником закупки предложена цена контракта, которая является наименьшей среди участников закупки (при наличии таких участников закупки), заявки которых не отклонены в соответствии с пунктом 1 Постановления № 1289 и при этом соответствуют совокупности условий, указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего подпункта;

г) таким участником закупки предложена цена контракта, которая не превышает более чем на 25 процентов наименьшее предложение о цене контракта в случае его подачи участником закупки (при наличии такого участника закупки), заявка которого не отклонена в соответствии с пунктом 1 Постановления № 1289, но не соответствует условию, указанному в подпункте «а» настоящего подпункта.

Для участия в электронном аукционе, подано четырнадцать заявок. Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) тринадцать заявок признаны соответствующими требованиям извещения.

Заявка подателя жалобы отклонена по основаниям, предусмотренным пунктом 1 Постановления № 1289, т.к. заявка содержала предложение о поставке лекарственного препарата, происходящего из иностранного государства – Индия.

В составе заявок участников закупки к поставке был предложен лекарственный препарат Меропенем, производства АО «Биохимик», Россия (регистрационное удостоверение ЛП-005987).

В подтверждение страны происхождения товара 2 участника закупки задекларировали документ, содержащий сведения о стадиях технологического процесса производства лекарственного средства, осуществляемых на территории Евразийского экономического союза (СП) СП-0002105/03/2023 от 31.03.2023. Исходя из его содержания методом получения фармацевтической субстанции является химический синтез, при этом в разделе 2.А.1 «Производство фармацевтической субстанции» отсутствуют данные, т.е. стоит прочерк.

Как следует из ответа Минпромторга России от 24.11.2021, данного на обращение управления государственного заказа и лицензирования Белгородской области, выдача документа СП носит заявительный характер и прочерк в подпункте 2.А.1 «Стадии производства до получения молекулы» документа СП в случае производства фармацевтической субстанции методом химического синтеза, означает, что заявитель не указал эту стадию в заявлении. В этом случае документ СП не подтверждает наличие всех стадий производства лекарственного средства, в том числе синтез молекулы фармацевтической субстанции.

По результатам подведения итогов определения поставщика победителем аукциона, признан участник закупки, заявка на участие которого содержала копию документа СП-0001962/01/2023 от 23.01.2023, в пункте 2.А.1. указано синтез – РФ с указанием адреса, следовательно, такой документ подтверждает соответствие лекарственного препарата и фармацевтической субстанции требованиям, указанным в пункте 1(1) Постановления № 1289 и в полном объеме соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам в соответствии с п.1.4. Приказа № 126н.

Доводы заявителя жалобы не подтвердились. Жалоба признана необоснованной.

Подробнее в решении от 16.11.2023 № 031/06/106-764/2023 .

4. Участник закупки к заявке должен прилагать сведения об актуальной записи реестра РЭП

Объект закупки: поставка медицинских изделий - Электрокардиограф, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий.

Суть жалобы: заявитель жалобы считает, что его заявка отклонена неправомерно, поскольку к заявке заявителя приложена декларация о нахождении в реестре РЭП.

Согласно сведениям реестра, размещенного на сайте ГИСП Минпромторга России https://gisp.gov.ru/, реестровая запись РЭ-3365/21 сформирована на основании заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации №101628/11 от 22.11.2021. Срок действия данного заключения истек 21.11.2022.

При этом согласно постановлению Правительства РФ от 1 апреля 2022 года № 553 «О некоторых вопросах подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (далее – Постановление № 553) все документы, подтверждающие производство промышленной продукции на территории РФ, выданные Минпромторгом и Торгово-промышленной палатой РФ, действительны до 1 апреля 2023 года. Данное правило распространяется только на те документы, которые были выданы до вступления в силу Постановления №553, то есть до 6 апреля 2022 года. Следовательно, указанная заявителем реестровая запись действовала до 31.03.2023 и является неактуальной, следовательно, не может подтверждать соответствие предлагаемого к поставке товара требованиям                          Постановления № 878.

В соответствии с подпунктом «з» пункта 4 Правил формирования и ведения Единого реестра радиоэлектронной продукции, утвержденных Постановлением № 878, реестровая запись реестра российской радиоэлектронной продукции содержит в числе прочих реквизиты документа, являющегося основанием для включения в реестр: в отношении радиоэлектронной продукции (за исключением телекоммуникационного оборудования) - реквизиты (дата и номер) заключения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».

Соответственно, срок действия реестровой записи приравнивается к сроку действия такого заключения. По факту получения нового заключения о подтверждении производства формируется новая реестровая запись.

Таким образом, представленная заявителем реестровая запись РЭ-3365/21 являлась актуальной до 31.03.2023.

Недействительность записи подтверждается сведениями из единого реестра российской радиоэлектронной продукции, реестром заключений Минпромторга России в ГИСП, а также перепиской с сотрудниками Минпромторга посредством функционала: чат-бот с Министерством «Radiochat_bot».

Представленная декларация с указанием номера реестровой записи из единого реестра российской радиоэлектронной продукции, статус которой недействителен, не подтверждает в соответствии с Постановлением №878 производство продукции на территории РФ, в связи с чем данная продукция приравнивается к иностранным товарам и подлежит отклонению.

На сегодняшний день, реестр РЭП доступен по двум ссылкам:

- реестровые записи формата РЭ - ****/** доступны по ссылке https://gisp.gov.ru/pprf/marketplace/#/

- реестровые записи формата ****\**\2023 доступны по ссылке https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/rep/

Вместе с тем, все заявки, кроме заявки подателя жалобы, содержали номера реестровой записи из единого реестра российской радиоэлектронной продукции.

Остальные участники подтвердили реестровую запись в соответствии с единым реестром российской радиоэлектронной продукции по формату ****\**\2023.

Жалоба признана необоснованной.

Подробнее в решении от 16.11.2023 № 031/06/106-762/2023.

IV. Требования к извещению

1. Заказчик обосновал положения извещения в части описания объекта закупки, установления требований об отсутствии в РНП, содержания и состава заявки участника

Объект закупки: ремонт покрытия проезжей части по ул. Садовая в с. Дальняя Игуменка Корочанского района Белгородской области.

Суть жалобы: извещение об осуществлении электронного аукциона не соответствует требованиям Закона о контрактной системе:

1) заказчиком не указаны характеристики объекта закупки при формировании извещения об осуществлении закупки с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС);

2) заказчиком неправомерно установлено требование к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе одновременно с требованием об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера;

3) заказчиком неправомерно установлены требования к содержанию и составу заявки участника закупки, так как в данной закупке не предусмотрена поставка Заказчику товаров, принимаемых им на баланс по акту приемки, что, по мнению заявителя, нарушает части 1, 2 статьи 43 Закона о контрактной системе.

1. Заказчик пояснил, что объектом данной закупки является не поставка товара, а выполнение работ по ремонту покрытия проезжей части.

При осуществлении закупок исключительно работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства:

- проектная документация включается в извещение об осуществлении закупки в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 42 Закона о контрактной системе в качестве отдельного приложения;

- дополнительное указание характеристик закупаемых работ в извещение об осуществлении закупки не осуществляется.

В составе извещения об осуществлении закупки в качестве отдельного приложения размещена проектная документация, включающая в себя локальные сметные расчеты и сводный сметный расчет.

Таким образом, включение проектной документации в описание объекта закупки означает, что характеристики закупаемой работы указаны, и их дополнительное указание в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе не требуется (что также подтверждается письмом Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2023 № 24-01-10/122331).

2. По второму доводу жалобы выявлено, что законодательством о контрактной системе не установлено запрета на установление требований, предусмотренных частью 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе и подпунктом «б» пункта 1 Постановления № 2571.

Кроме того, установление таких требований не влечет ограничение количества участников закупки, а заявителем не представлено доказательств, что установление таких требований привело к нарушению его прав и интересов.

3. Заказчик пояснил, что по данному электронному аукциону поставка товара не предусмотрена. Кроме того, в пункте 6 раздела «Инструкция по заполнению заявки» Приложения 5 к извещению о проведении Электронного аукциона указано, что в случае, если согласно извещению о закупке предоставление в составе заявки характеристик товара и указание на товарный знак (при наличии) не предусмотрено, учитывается исключительно согласие на условиях, предусмотренных извещением о закупке и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки.

При указанных обстоятельствах, Комиссия приходит к выводу, что положения извещения о проведении Электронного аукциона в обжалуемой части не противоречат требованиям Закона о контрактной системе.

Доводы жалобы заявителя не нашли своего подтверждения. Жалоба признана необоснованной.

Подробнее в решении по делу от 28.12.2023 № 031/06/106-865/2023.

2. Заказчик обосновал положения извещения в части установления требования по оценке исполненных участником закупки договоров в качестве подтверждения опыта

Объект закупки: оказание услуг по организации питания.

Суть жалобы: заявитель считает, что Заказчиком неверно установлен сопоставимый характер принимаемых к оценке договоров, противоречащий пункту 28 Положения об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 № 2604 «Об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, внесении изменений в пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. № 2369 и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Положение, Постановление № 2604).

Пунктом 24 Положения определено, что для оценки заявок по критерию оценки «квалификация участников закупки» могут применяться, если иное не предусмотрено Положением, один или несколько из следующих показателей оценки:

а) наличие у участников закупки финансовых ресурсов;

б) наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов;

в) наличие у участников закупки опыта поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, связанного с предметом контракта;

г) наличие у участников закупки деловой репутации;

д) наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

Согласно информации, содержащейся в ЕИС, заказчиком в составе извещения об осуществлении закупки размещено Приложение № 2 «Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе» (далее – Приложение № 2).

Пунктом 5 «Критерии оценки – «Квалификация участников закупки», Показатель оценки – «Наличие у участников закупки опыта поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, связанного с предметом контракта» раздела III Отдельные положения о применении отдельных критериев оценки, показателей оценки и показателей оценки, детализирующих показатели оценки, предусмотренных разделом II настоящего документа» установлено следующее: предметом оценки заявок по данному показателю является общее количество исполненных участником закупки контрактов (договоров) на оказание услуг по организации питания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Заявитель жалобы считает, что требования, установленные заказчиком противоречат законодательству.

На заседании Комиссии представитель уполномоченного учреждения отметил, что установление такого предмета оценки заявок по вышеуказанному показателю осуществлено в связи со спецификой деятельности, осуществляемой в образовательном учреждении при организации питания обучающихся.

Согласно пункту 2 технического задания на оказание услуг по организации питания обучающихся приложения № 1 «Описание объекта закупки» к извещению о проведении открытого конкурса услуги по организации питания в образовательном учреждении оказываются в соответствии с методическими рекомендациями по организации питания обучающихся образовательных учреждений, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2012 года № 213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений» (далее – Приказ № 213н/178) и региональным стандартом по обеспечению горячим питанием обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Белгородской области, утвержденный приказом департамента образования Белгородской области от 24 ноября 2021 года № 3443 (далее – Стандарт).

Стандарт разработан с целью применения единых подходов для совершенствования организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях и оказания методической помощи органам исполнительной власти Белгородской области, осуществляющим управление в сфере образования, организациям, предоставляющим услуги общественного питания в общеобразовательных учреждениях, руководителям и ответственным специалистам общеобразовательных учреждений и предприятий в сфере организации качественного и доступного горячего школьного питания.

Также, в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» организация питания обучающихся возлагается на организацию, осуществляющую образовательную деятельность.

В соответствии Региональным стандартом технологический процесс приготовления блюд для обучающихся образовательных организаций является сложным и должен обеспечиваться на всех этапах создания пищевой продукции: подготовки, приготовления на технологическом оборудовании, хранения, транспортирования, реализации, раздачи и т.д.

Согласно вышеизложенным доводам, следует, что оказание услуг по организации питания для обучающихся имеет свойственные отличия от оказания услуг общественного питания населения.

Соответственно, установленный извещением предмет договора (договоров), оцениваемых по показателю, является сопоставимым с предметом контракта, заключаемого по результатам проведения конкурса, что соответствует требованиям Закону о контрактной системе и Постановления № 2604.

Критерии оценки, установленные Заказчиком, не препятствуют участию в конкурсе, не создают преимуществ конкретному участнику и направлены на выявление лучших из предложенных условий исполнения контракта. Каждый участник на равных и единых для всех участников условиях вправе предоставить документы, подтверждающие наличие необходимого заказчику опыта.

Наличие опыта у участника закупки по исполненному договору или договорам на оказание услуг по организации питания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность гарантирует безопасное и качественное оказание услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Таким образом, организация питания в образовательном учреждении включает в себя не только процесс приготовления пищи, но и требует навыков аналитической работы при проведении мониторингов горячего питания, а также профессионального опыта в области организации мероприятий по совершенствованию культуры питания у школьников.

Оснований для признания жалобы обоснованной не выявлено.

Подробнее в решениях: от 19.12.2023 № 031/06/106-825/2023; 031/06/106-819/2023; 031/06/106-823/2023; 031/06/106-807/2023; 031/06/106-798/2023; 031/06/106-808/2023;  031/06/106-800/2023; 031/06/106-801/2023; 031/06/106-799/2023.

На закупки по оказанию услуг по организации питания поступали еще жалобы на установленный порядок оценки заявок участников закупки.

Так, заявитель жалобы считает, что установление заказчиком в приложении № 5 «Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе» требование к опыту работы, связанного с предметом контакта предельное значение характеристики объекта закупки: хпредmin  – 3 договора, исполненных за предыдущие 3 года, не соответствует п.п. «г» п. 28           Постановления № 2604.

Заказчик пояснил, что предметом оценки заявок по данному показателю является общее количество исполненных участником закупки договоров на оказание услуг по организации питания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организациях отдыха и оздоровления детей.

Перечень документов, подтверждающих наличие у участника закупки опыта поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, связанного с предметом контракта:

1) исполненные контракты (договоры);

2) акт (акты) приемки оказанных услуг, составленные при исполнении таких контрактов (договоров).  К оценке принимается исключительно исполненные контракты (договоры).

К оценке принимаются исполненные участником закупки с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа) гражданско-правовые договоры, в том числе заключенные и исполненные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013                          № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Последний акт, составленный при исполнении контракта (договора) должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок.

Более того, требование о трех договорах, исполненных участником за последние три года относится к требованию о предельном минимальном количестве договоров, которое вправе установить заказчик согласно п.п. ж) п. 20 Постановления № 2604.

Также приложением № 4 к извещению «Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению» установлено, что в соответствии с требованиями позиции 33 приложения к Постановлению № 2571:

- подтверждением наличия опыта исполнения участником закупки договора, предусматривающего оказание услуг общественного питания и (или) поставки пищевых продуктов (при этом Цена оказанных услуг и (или) поставленных товаров по договору должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)) является:

1) исполненный договор (в соответствии пп.б.п.3 постановления Правительства РФ от 29.12.2021 г. № 2571: контракт, заключенный и исполненный в соответствии с Законом о контрактной системе, либо договор, заключенный и исполненный в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»);

2) акт приемки оказанных услуг и (или) поставленных товаров, подтверждающий цену оказанных услуг и (или) поставленных товаров.

В подпункте «б» пункта 3 Постановления № 2571 указано в том числе, что опытом исполнения договора, предусмотренным приложением в графе «Дополнительные требования к участникам закупки», считается такой опыт участника закупки за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке с учетом правопреемства (в случае наличия подтверждающего документа).

Доводы жалобы заявителя не нашли своего подтверждения. Жалоба признана необоснованной.

Подробнее в решениях: от 12.12.2023 № 031/06/106-796/2023, 031/06/106-795/2023, 031/06/106-794/2023, 031/06/106-793/2023; от 14.12.2023 № 031/06/106-815/2023, 031/06/106-812/2023, 031/06/106-816/2023, 031/06/106-811/2023.

V. Выбор способа закупки

Заказчик обосновал выбор способа определения поставщика – запрос котировок в электронной форме при закупке товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, а также установленные контрактом сроки поставки товара.

Объект закупки: поставка станции водоподготовки для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения.

Суть жалобы:  По мнению заявителя, заказчик выбрал ненадлежащий способ определения поставщика - запрос котировок в электронной форме, без учета положений Распоряжения Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)» (далее – Распоряжение №471-р). Кроме того, исходя из объема и перечня поставляемого оборудования, сроки поставки, установленные заказчиком, являются невыполнимыми.

В извещении заказчиком определен код позиции ОКПД 2– 28.29.12.110 «Оборудование для фильтрования или очистки воды». Согласно Распоряжению № 471-р код 28 «Машины и оборудование, не включенные в другие группировки (кроме кодов 28.22.18.150, 28.99.39.150)» входит в перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукционы.

Согласно пункту 1 части 10 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик вправе проводить электронный запрос котировок  в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта не превышает десять миллионов рублей.

Кроме того, в силу подпункта «а» пункта 2 части 10 Закона о контрактной системе   заказчик вправе проводить электронный запрос котировок независимо от начальной (максимальной) цены контракта и годового объема закупок, в случае осуществления закупки, по результатам которой заключается контракт на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан.

В связи с тем, что при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта не превышает десять миллионов рублей и по результатам исследуемой закупки заключается контракт на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан заказчик правомерно выбрал способ осуществления закупки – запрос котировок в электронной форме.

В жалобе заявитель указал, что заказчиком в проекте контракта установлены заведомо неисполнимые сроки исполнения обязательств по контракту.

Вместе с тем, согласно протоколу подведения итогов от 21.12.2023 на участие в закупке подано три заявки от участников закупки, в том числе от заявителя.

Таким образом, заявитель, подавая заявку на участие в закупке, предполагал стать победителем и исполнить обязательства по контракту в установленные пунктом 3.3 проекта контракта сроки.

При этом Комиссия отметила, что подавая заявку на участие в запросе котировок, заявитель предварительно ознакомился с условиями его проведения, в том числе с установленным заказчиком сроком исполнения обязательств по контракту, запросов о разъяснении положений извещения об осуществлении закупки не подавал, в связи с чем оспариваемые сроки исполнения контракта ему известны, понятны и исполнимы.

При указанных обстоятельствах, доводы жалобы заявителя не нашли своего подтверждения. Жалоба признана необоснованной.

Подробнее в решении по делу от 27.12.2023 №031/06/106-856/2023, от 27.12.2023 №031/06/106-855/2023, от 27.12.2023 № 031/06/106-852/2023, от 27.12.2023 №031/06/106-853/2023.