ОБЗОР РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ ЗА 1 КВАРТАЛ 2024 ГОДА. ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

I. Описание объекта закупки

1. Заказчик обосновал потребность в конкретных характеристиках товара, характеристики товара соответствуют товарам не менее трех производителей

Объект закупки: Поставка медицинских изделий - Система магнитной нейростимуляции, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий.

Суть жалобы: извещение об осуществлении закупки содержит излишнюю детализацию и ухудшенные характеристики требуемого к поставке товара (отказ от возможности поставки более современного и точного прибора (в части типа индуктора                     8-образного, в том числе несъемного; требование о наличии отдельного компьютера без возможности поставки медицинского изделия с интегрированной компьютерной системой; требование о наличии отдельной тележки для передвижения по больнице), требованиям технического задания (описание объекта закупки) соответствует товар исключительно одного производителя. В ходе заседания представитель заявителя жалобы указал, что извещение размещено в ЕИС с нарушением сроков, а также, что размещение извещения об осуществлении закупки 29.12.2023 в силу длительных выходных делает нецелесообразным обращение участников закупки за разъяснениями положений извещения об осуществлении закупки, что нарушает законные интересы общества.

В ходе заседания Комиссией нарушений сроков размещения извещения в ЕИС не установлено.

Согласно извещению об осуществлении закупки объекту закупки присвоен код позиции КТРУ 26.60.13.60-00000017 – Система магнитной нейростимуляции.

Представители заказчика указали, что в рамках описания объекта закупки заказчиком установлены, среди прочего все обязательные характеристики, включенные в позицию КТРУ 26.60.13.60-00000017. Из пояснений заказчика также следует, что все характеристики, установленные в описании объекта закупки, являются значимыми для медицинского учреждения. Требования к медицинским изделиям составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при оказании помощи пациентам с неврологическими, психиатрическими и/или когнитивными заболеваниями.

В описании объекта закупки указано,  что система магнитной нейростимуляции включает 8-образный тип индуктора.

Заявитель указывает на то, что согласно техническому заданию необходимо поставить сменные: «индуктор кольцевой; индуктор-восьмерка; индуктор-восьмерка угловая». При этом позиция  индуктор-восьмерка угловая имеется в наличии к поставке только                                 у ООО «Нейрософт», что указывает на оборудование конкретного производителя.

Вместе с тем, как отметил контролирующий орган, заявителем не учтено, что позиция  «возможность использования разных типов индукторов» технического задания  обосновывается следующим образом: разные индукторы предназначены под разные цели - диагностическую или лечебную. Например, индуктор кольцевой - для стимуляции моторных зон коры головного мозга; индуктор-восьмерка - для фокусированной стимуляции коры головного мозга; периферической нервной системы; индуктор – восьмерка угловая  - для фокусированной стимуляции коры головного мозга и другие.

Таким образом, заказчик привел исключительно пример применения типов индукторов в зависимости от достижения поставленных целей при лечении пациентов безотносительно к производителю.

По мнению заявителя, техническое задание содержит требование о наличии отдельного компьютера, возможность наличия встроенного компьютера заказчиком не рассматривается. Этот вывод заявитель сделал на основании своего понимания следующих пунктов технического задания: режим работы под управлением персонального компьютера с предустановленным специальным программным обеспечением; функция для управления параметрами магнитной стимуляции с персонального компьютера. При этом заявитель не смог указать на позицию технического задания, которая содержала бы требование о поставке медицинского изделия совместно с персональным компьютером.

Представители заказчика и уполномоченного учреждения пояснили, что применительно к оспариваемым позициям технического задания, потребность заказчика заключается исключительно в наличии надлежащего режима работы и определенной функции.

Относительно ограничивающего параметра описания объекта закупки «тележка», заявитель жалобы полагал, что по данному основанию соответствует товар одного производителя.

Уполномоченное учреждение на заседание представило два коммерческих предложения, соответствующих предмету закупки. Более того, заявки участников закупки, содержали помимо товара производителя, который использовался для определения НМЦК, товар еще одного производителя,  соответствующего техническому заданию.

Доводы жалобы заявителя не нашли своего подтверждения.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-7/2024 от 22.01.2024.

2. Заказчик обосновал потребность, определенную в описании объекта закупки

Объект закупки: оказание услуг по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования муниципальной системы оповещения Волоконовского района Белгородской области.

Суть жалобы: положения извещения об осуществлении закупки не соответствуют требованиям Закона о контрактной системе, а именно:

1.	требование, установленное в пункте 4 Технического задания (Приложение № 1 к извещению о проведении электронного аукциона),  в части указания, что настройка систем звукового оповещения (системы звукового оповещения должны управляться имеющимся                  у заказчика П-166М КПУ (производство: АО «КЗТА»), версия ПО 636.955.865)                             без дополнительных устройств сопряжения, является излишним, не предусмотренным действующим законодательством.

2.	требование заказчика о соответствии выпущенного в 2023 году оборудования, положениям ГОСТ Р 41.3.01-2021 является незаконным, основанным на требованиях утративших законную силу правовых актов.

3.	требование установленное в разделе 8 Технического задания (Приложение № 1 к извещению о проведении электронного аукциона) в части указания на конкретные марки товара «устройство усилительное электронной сирены (УУЭС-300-Р)» и «громкоговорители ГР 100.03» без указания на возможность поставки эквивалентного товара, противоречит положениям пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ                         «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

1. В соответствии с разделом 1 Технического задания  поставляемое оборудование должно быть новое, не восстановленное, выпущенное не позднее 2023 года, иметь заводскую сборку и выпускаться серийно, разработанное под контролем Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную политику в области гражданской обороны и уполномоченного для решения задач в области гражданской обороны, прошедших в установленном порядке приемочные испытания и принятых к серийному производству на территории Российской Федерации, а также удовлетворять требованиям ГОСТ Р 41.3.01-2021.

Согласно пункту 3.23 ГОСТ Р 41.3.01-2021 «сопряжение технических средств оповещения населения: Комплекс технических, аппаратных и программных мероприятий по настройке взаимодействия и контроля технических средств оповещения населения разного уровня».

В соответствии с пунктом 7 Положения о системах оповещения населения (утверждено приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 578/365, далее — Положение № 578/365) системы оповещения населения создаются на следующих разных уровнях функционирования РСЧС:

•	на региональном уровне - региональная автоматизированная система централизованного оповещения (далее - региональная система оповещения);

•	на муниципальном уровне - муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения (далее - муниципальная система оповещения);

•	на объектовом уровне - локальная система оповещения.

В пункте 4 Технического задания  указано: «Сопутствующие услуги: … настройка систем звукового оповещения (системы звукового оповещения должны управляться имеющимся у заказчика П-166М КПУ (производство: АО «КЗТА», версия ПО 636.955.865) без дополнительных устройств сопряжения…».

Заказчик пояснил, что в рамках данного контракта создание системы оповещения не проводится, а устанавливаются оконечные средства оповещения – «системы звукового оповещения». Взаимодействие АРМ (П-166М КПУ, которое установлено ранее) с оконечными средствами оповещения осуществляются по каналам и линиям связи, и не имеет отношения к сопряжению систем оповещения разного уровня (копии документов, подтверждающих наличие оборудования П-166М КПУ у Заказчика представлены в материалы дела).

Кроме того, согласно пункту 5.1.8.1 ГОСТ Р 41.3.01-2021 ТСО различных производителей должны программно-технически сопрягаться напрямую или через устройства сопряжения.

Комиссия УФАС сделала вывод, что у Заказчика нет безусловной обязанности по установлению требования о наличии дополнительных устройств сопряжения к имеющемуся техническому оборудованию.

2. Положения Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» определяют правовые основы установления обязательных требований к продукции и процессам (методам) ее производства, эксплуатации и утилизации. При этом в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» документы национальной системы стандартизации не должны противоречить международным договорам Российской Федерации.

Таким образом, объект технического регулирования, обращающийся на рынке продукции, обязан соответствовать принятому в отношении к нему техническому регламенту, и может соответствовать также определенному ГОСТу.

В ходе заседания Комиссии, представитель заявителя представил письмо МЧС России от 15.09.2023 № ИГ-33-88 «О рассмотрении обращения», согласно которому требования национального стандарта ГОСТ Р 42.3.01-2021 с 1 июня 2023 года не действуют,  за исключением отдельных, включенных Коллегией Евразийской экономической комиссии в Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента ТР ЕАЭС 050/2021 со сроком применения до 01.01.2027 года.

В ходе заседания Комиссии, представитель заказчика сообщил, что согласно положениям абзаца 2 подпункта а) пункта 1 решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.02.2022 № 18 «О переходных положениях технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ТР ЕАЭС 050/2021)»:

«с даты вступления в силу технического регламента выдача или принятие документов об оценке соответствия продукции обязательным требованиям, ранее установленным актами, входящими в право Союза, или законодательством государства-члена, не допускается» - относятся к техническим регламентам, а не к ГОСТам.

Также, Комиссия УФАС отметила, что информация о прекращении действия                                ГОСТ Р 41.3.01-2021 или ограничения действия документов о соответствии ГОСТ в информационно-поисковых правовых системах отсутствует.

Довод жалобы заявителя не подтвердился.

3. По указанию в Разделе 8 Технического задания  товара, без указания на возможности поставки эквивалентного товара заказчик пояснил, что согласно разделу 8 Технического задания необходимо поставить и установить оборудование производства ООО «ЭЛЕС».  Указанное требование обусловлено тем, что у заказчика установлена система оповещения указанного производителя.

На заседании Комиссии, представитель Заказчика представил письмо АО «Азимут», согласно которому оборудование П-166М КПУ (имеется у заказчика в составе действующей муниципальной системы оповещения) имеет программно-техническое сопряжение с комплексами П-160, П-164, П-166, системой «Оксион», оборудованием серии СГС-22МЕ (производство ООО «ЭЛЕС»).

Кроме того, производитель оборудования сообщил, что на текущий момент утверждение каких-либо других компаний о возможности и наличии программно-аппаратного сопряжения с оборудованием КТСО П-166М не соответствует действительности, так как совместные испытания оборудования с участием органа федеральной исполнительной власти не проводились.

Жалоба признана необоснованной.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-51/2024 от 06.02.2024; № 031/06/106-57/2024 от 09.02.2024, 031/06/106-59/2024 от 12.02.2024.

3. Заказчик обосновал потребность в конкретных характеристиках требуемых услуг, определенных в описании объекта закупки

Объект закупки: оказание услуг по продлению неисключительных прав на использование программы для ЭВМ — Информационно-аналитическая система мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия».

Суть жалобы: в описании объекта закупки поименованы услуги с указанием на конкретное фирменное наименование, сводящее выбор в пользу единственного поставщика, которому принадлежит программное обеспечение с указанным наименованием, а именно: оказание услуг по продлению неисключительных прав на использование программы для ЭВМ — Информационно-аналитическая система мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия».  Кроме того, по мнению заявителя жалобы, условиям закупки удовлетворяет программное обеспечение, разработанное ООО «Магна Электроникс» - ИАС «MagnaParsing», которое обладает аналогичными функциональными возможностями и потенциалом требуемого программного обеспечения.

На заседании Комиссии, представители заказчика сообщили, что в соответствии с описанием объекта закупки на оказание услуг по продлению неисключительных прав на использование программы для ЭВМ, представляющую собой информационно-аналитическую систему мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия»,  цель закупки - не приобретение нового программного обеспечения, а продление действующих прав на использование программного обеспечения, приобретенного ранее и установленного у заказчика.

Также в ходе заседания Комиссии, представители заказчика отметили, что передача права на эквивалентные продукты недопустима, так как иные программные средства не обеспечат совместимости с уже эксплуатируемым заказчиком программным обеспечением и уже имеющимся правами на использование программного обеспечения, что повлечет дополнительные расходы заказчика по интеграции программного обеспечения и обучению сотрудников.

Более того, предложенный заявителем программный продукт не зарегистрирован в «Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (далее – реестр), что не соответствует установленным в закупке требованиям, а именно требованиям постановления Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236                                 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в то время как программное обеспечение, имеющиеся у заказчика зарегистрировано в вышеуказанном реестре, что соответствует требованиям извещения о проведении электронного аукциона.

Жалоба признана необоснованной.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-62/2024 от 12.02.2024. Аналогичные решения по схожим обстоятельствам - № 031/06/106-61/2024 от 12.02.2024,                           031/06/106-60/2024 от 12.02.2024.

II. Требования к участникам закупки

1. Подтверждение опыта договором субподряда в закупке с дополнительными требованиями по постановлению Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571                                 «О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление № 2571) не является  подтверждением соответствия дополнительным требованиям

Объект закупки: Ямочный ремонт улично-дорожной сети Корочанского района Белгородской области.

Суть жалобы: незаконное отклонение заявки участника закупки по причине несоответствия участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

Заказчиком в извещении установлено дополнительное требование к участникам закупки в рамках пункта 18 Раздела III Приложения к Постановлению № 2571.

В соответствии с позицией 18 приложения к Постановлению №2571 к участникам закупки на выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильной дороги предъявляются дополнительные требования о наличии у участника закупки одного из вариантов следующего опыта выполнения работ:

1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильной дороги (контракт, заключенный и исполненный в соответствии с Законом о контрактной системе, либо договор, заключенный и исполненный в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»);

2) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги (контракт, заключенный и исполненный в соответствии с Законом о контрактной системе, либо договор, заключенный и исполненный в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»);

3) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги;

4) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги.

При этом цена выполненных работ по договорам, предусмотренным пунктами 1, 2 или 3 настоящей графы настоящей позиции, цена выполненных работ, предусмотренных пунктом 4 настоящей графы настоящей позиции, должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Подтверждением наличия опыта, предусмотренного пунктом 1 и 2 позиции 18 приложения к Постановлению №2571, являются:

1) исполненный договор;

2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ.

Заявителем в качестве подтверждения наличия опыта выполнения работ представлен контракт на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Рязанской области, заключенный между ИП ... (Генподрядчик) и заявителем (Субподрядчик).

При этом, указанный контракт отсутствует как в реестре контрактов, предусмотренном Законом о контрактной системе, так и в реестре договоров, заключенных в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Действия комиссии признаны правомерными.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-58/2024 от 09.02.2024; информационном сообщении управления «Оценка опыта в закупке с дополнительными требованиями» https://belgoszakaz.ru/media/site_platform_media/2023/3/29/otsenka-opyita-v-zakupke-s-dopolnitelnyimi-trebovaniyami.docx .

2. Договор, представленный в качестве подтверждения опыта по Постановлению № 2571 исполненный не до конца, не может подтвердить соответствие участника закупки заявленным требованиям

Объект закупки: выполнение комплексных кадастровых работ на территориях муниципальных образований Белгородской области.

Суть жалобы: неправомерное отклонение заявки участника закупки по причине несоответствия участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

Согласно пункту 4 Постановления № 2571 информацией и документами, подтверждающими соответствие участника закупки дополнительному требованию, установленному в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе, являются информация и документы, предусмотренные хотя бы одним из следующих подпунктов:

а) номер реестровой записи в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре контрактов, заключенных заказчиками (в случае исполнения участником закупки контракта, информация и документы в отношении которого включены в установленном порядке в такой реестр и размещены на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

б) выписка из предусмотренного Законом о контрактной системе реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну (в случае исполнения участником закупки контракта, информация о котором включена в установленном порядке в такой реестр);

в) исполненный контракт, заключенный в соответствии с Законом о контрактной системе, или договор, заключенный в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, подтверждающий цену поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

Договор (контракт), подтверждающий соответствие участника закупки дополнительному требованию о наличии опыта у участника закупки, должен быть заключен с участником закупки и исполнен участником закупки в полном объеме, то есть выполнение работ по соответствующему договору (контракту) должно быть завершено, что будет являться подтверждением наличия опыта у конкретного лица, позволяющего сделать вывод об объеме выполненных работ непосредственно этим участником (письмо Минфина России от 01.09.2022 г. № 24-06-06/85201).

Между тем Комиссия отмечает, что участником закупки в составе заявки на участие в электронном конкурсе представлен договор на выполнение кадастровых работ с ценой 69 944 652,00 руб. Вместе с тем, акты выполненных работ представлены на сумму 52 769 545,90 руб. При этом в составе заявки отсутствует соглашение о расторжении указанного договора.

В соответствии с частью 3 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.

Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.

В пункте 9.1. представленного в составе заявки договора на выполнение кадастровых работ сказано, что указанный договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Следовательно, указанный договор будет считаться исполненным после выполнения своих обязательств сторонами в полном объеме. В ЕИС указанный договор находится в статусе «Исполнение прекращено – расторжение». Соглашение о расторжении не приложено.

Согласно части 8 статьи 31 Закона о контрактной системе комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок требованиям, предусмотренным частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе (при осуществлении закупок, в отношении участников которых в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе установлены дополнительные требования).

В связи с тем, что в составе заявки на участие в конкурсе участником закупки представлены документы о приемке на сумму меньшую, чем цена договора, а также ввиду отсутствия соглашения о расторжении в реестре контрактов в ЕИС  и в информации, направленной оператором электронной площадки в составе заявки участника закупки, комиссия по осуществлению закупки не может однозначно установить факт полного исполнения обязательств по договору.

Конкурсной комиссией требования Закона о контрактной системе не нарушены, довод заявителя жалобы признан необоснованным.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-92/2024 от 22.02.2024; информационном сообщении управления «Оценка опыта в закупке с дополнительными требованиями» https://belgoszakaz.ru/media/site_platform_media/2023/3/29/otsenka-opyita-v-zakupke-s-dopolnitelnyimi-trebovaniyami.docx .

3. Субподрядный договор не может являться подтверждением опыта работ по позиции 8 раздела II приложения к Постановлению № 2571.

Объект закупки: выполнение строительно-монтажных работ по строительству сетей и сооружений водоснабжения.

Суть жалобы: заявитель полагает, что отклонение его заявки является неправомерным, поскольку ни одна норма Постановления № 2571, Закона о контрактной системе, а также приложения № 5 «Требования к содержанию и составу заявки инструкция по ее заполнению» к извещению об осуществлении закупки не содержат сведений о том, что представляемый в качестве опыта выполнения работ по строительству линейного объекта договор не может являться субподрядным.

Извещение о проведении закупки содержало дополнительное требование к участникам закупки о наличии опыта, предусмотренного позиции 8 «Работы по строительству, реконструкции линейного объекта, за исключением предусмотренных позицией 17 настоящего приложения работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги» раздела II «Дополнительные требования к участникам закупки в сфере градостроительной деятельности, информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупок таким дополнительным требованиям» приложения к Постановлению № 2571.

Представленный в составе заявки участника закупки договор субподряда не может являться подтверждением опыта работ по позиции 8 раздела II приложения к Постановлению № 2571.

Согласно постановлению Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 акт приемки законченного строительством объекта подписывается представителями исполнителя работ (генерального подрядчика) и заказчика или другим лицом, на это уполномоченным инвестором, соответственно для исполнителя работ (генерального подрядчика) и заказчика.

Комиссией УФАС установлено, что согласно Акту приемки, представленному в составе заявки участника в качестве подтверждения опыта работ по позиции 8 раздела II приложения к Постановлению № 2571 заказчиком является администрация Рыльского района Курской области, генеральным подрядчиком выступает ООО предприятие «ГРП», одним из субподрядчиков – заявитель.

Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с частью 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

В силу части 3 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.

Учитывая изложенное, Комиссия отмечает, договор (контракт), подтверждающий наличие опыта по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства, должен быть заключен с участником закупки и исполнен участником закупки в полном объеме.

При этом документы, предусмотренные графой «Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям» Постановления № 2571 должны быть выданы в отношении участника закупки, в связи с чем предоставление участником закупки документов об опыте иных лиц не соответствует требованиям Постановления № 2571.

Указанная позиция подтверждается письмом ФАС России от 11.01.2024                                    № МШ/875/24.

Жалоба заявителя в части указанного довода признана не обоснованной.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-129/2024 от 21.03.2024.

III. Рассмотрение заявок на участие в закупках, обжалование действий закупочной комиссии

1. Заказчик обосновал допуск заявки с помощью ответа производителя медицинского оборудования

Объект закупки: Поставка медицинских изделий – Стерилизатор паровой, ввод в эксплуатацию медицинских изделий обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий.

Суть жалобы: заявитель полагает, что в допущенной заявке имеется несоответствие информации, предусмотренной подпунктом «а» пункта 2 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, а именно: в заявке участника закупки указана характеристика: «Объем 100,00 Литр; кубический дециметр», что не соответствует показателю и его значению, установленному Приложением № 1 «Описание объекта закупки» к извещению об осуществлении закупки, Приложением № 5 «Требования к содержанию и составу заявки инструкция по ее заполнению» к извещению об осуществлении                                    закупки: « > 100  и  ≤ 200 Литр; кубический дециметр».

Согласно извещению закупка осуществляется по КТРУ 32.50.12.190 -00000008, закупаемый товар входит в Перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (пункт 95 Перечня), далее – Постановление № 878.

Согласно Приложению № 1 «Описание объекта закупки» к извещению об осуществлении закупки установлено следующее значение характеристики «Объем камеры» Стерилизатор                         паровой: > 100 и ≤ 200 Литр; кубический дециметр.

Оспариваемую заявку предложил участник под номером 4 (идентификационный номер заявки 115461012) со следующими техническими характеристиками:

| Наименование товара/работы/услуги | Количество | Страна происхождения | Товарный знак |
| --- | --- | --- | --- |
| Стерилизатор паровой, 32.50.12.190-00000008, 32.50.12.190 | 1,00 шт | Российская Федерация | Стерилизатор паровой горизонтальный с автоматическим управлением и световой, цифровой и звуковой индикацией СПГА-100-1-НН по ТУ 9451-001-36738690-2005 |

| Наименование характеристики | Значение характеристики в извещении | Значение характеристики в заявке участника | Инструкция по заполнению значений характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Парогенератор | Встроенный | Встроенный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип двери камеры | Распашная | Распашная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип стерилизатора | Непроходной | Непроходной | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Объем камеры | > 100,00 и ⩽ 200,00, Литр; кубический дециметр | 104,00 Литр; кубический дециметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

На заседании Комиссии, представитель уполномоченного учреждения сообщил, что согласно паспорту медицинского изделия «Стерилизатор паровой горизонтальный                                   автоматический СПГА-100-1-НН» объем стерилизационной камеры установлен в следующем выражении: 100±5 дм³.

Заказчиком с целью получения достоверной информации и недопущения ограничения конкуренции был сделан запрос производителю медицинского оборудования. В ответе на поступивший запрос производитель сообщил, что «фактический объем камеры составляет 104 литра (рассчитывается математически исходя из формы камеры (цилиндр) и равен произведению квадрата радиуса камеры (диаметр камеры = 400 мм, радиус камеры = 200 мм) на длину камеры (830 мм) на число Пи (3,14). Это значение является точным, не противоречит данным паспорта на изделие, где указано, что объём камеры равен 100 литрам с погрешностью 5 литров (в соответствии с требованиями ГОСТ 31598-2012)».

Таким образом, значение характеристики «Объем камеры», указанное в допущенной заявке участника закупки под номером 4 (идентификационный номер заявки 115461012) соответствует, установленному значению характеристики «Объем камеры» в извещении о проведении электронного аукциона.

Контролирующий орган особо отметил, что Закон о контрактной системе не содержит положений, обязывающих комиссию по осуществлению закупок проверять информацию о товаре в заявках участников закупки, в том числе на достоверность сведений о характеристиках предлагаемых участниками закупки товаров.

Рассматриваемый довод жалобы на действия комиссии по осуществлению закупок при проведении электронного аукциона не нашел своего подтверждения.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-19/2024 от 19 января 2024 года.

2. Заказчик обосновал допуск заявки с помощью ответа производителя медицинского оборудования, характеристики оборудования, предложенные победителем закупки не соответствуют техническому заданию

Объект закупки: поставка медицинских изделий - аппарат слуховой заушный воздушной проводимости, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий.

Суть жалобы: аукционная комиссия признала победителем участника, подавшего заявку с характеристиками товара, противоречащими характеристикам, указанным заказчиком в описании объекта закупки.

Согласно проекту контракта, победителем электронного аукциона предложен к поставке аппарат слуховой электронный заушный воздушной проводимости «Нота»                                                  по ТУ 26.60.14-001-40351117-2021.

Заявитель жалобы полагал, что указанное медицинское изделие не соответствует характеристикам, установленным заказчиком в Приложении № 1 таким требованиям, как

По позиции 1

| Характеристика ТЗ | Требования ТЗ | Предложение участника (победителя) закупки |
| --- | --- | --- |
| Диапазон частот: верхняя граница значения диапазона | ≥ 7,4 | 7,4 Килогерц |
| Регулятор усиления | Наличие | Наличие |
| Количество акустических программ прослушивания | ≥ 6 | 6 Штук |
| Система подавления шумов микрофона тихих шумов | Наличие | Наличие |

По позиции 2:

| Характеристика ТЗ | Требования ТЗ | Предложение участника (победителя) закупки |
| --- | --- | --- |
| Акустическое усиление | ≤ 71 | 70 Децибел |
| Количество каналов цифровой обработки звука | Обрабатывание акустических сигналов цифровым образом с применением бесканальной технологии | Обрабатывание акустических сигналов цифровым образом с применением бесканальной технологии |
| Система подавления шумов микрофона тихих шумов | Наличие | Наличие |

По позиции 3:

| Характеристика ТЗ | Требования ТЗ | Предложение участника (победителя) закупки |
| --- | --- | --- |
| Акустическое усиление | ≤ 49 | 49 Децибел |
| Диапазон частот: верхняя граница значения диапазона | ≥ 7,1 | 8,2 Килогерц |
| Регулятор усиления | Наличие | Наличие |
| Количество каналов цифровой обработки звука | Обрабатывание акустических сигналов цифровым образом с применением бесканальной технологии | Обрабатывание акустических сигналов цифровым образом с применением бесканальной технологии |
| Система подавления шумов микрофона тихих шумов | Наличие | Наличие |

Согласно части 5 статьи 43 Закона о контрактной системе подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Участник закупки (победитель электронного аукциона) предложил к поставке аппарат слуховой заушный воздушной проводимости «Нота» по трём позициям, в составе заявки представлена копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие                                            от 27.01.2022 № РЗН 2022/16434 «Аппарат слуховой электронный заушный воздушной проводимости «Нота» по ТУ 26.60.14-001-40351117-2021 в вариантах исполнения: модели 6Р, 8Р, 12Р, 16Р, 6SP, 8SP, 12SP, 16SP, 6HP, 8HP, 12HP, 16HP», производитель ООО «Октава дизайн и маркетинг», Россия.

В составе заявки не конкретизированы, какие именно модели согласно РУ предложены к поставке.

При рассмотрении заявок, заказчиком осуществлена проверка, как в части правоспособности юридических лиц, так и в части характеристик предлагаемого к поставке медицинского изделия. Для участия в закупке было подано две заявки. Все технические показатели, предлагаемые участниками закупки, соответствовали данным технического задания заказчика. Оснований отклонять заявку участника (победителя) у аукционной комиссии не было.

В связи с поступлением жалобы заказчиком был сделан запрос (исх. № 16-2/2192 от 13.02.2024) производителю медицинского изделия – аппарат слуховой электронный заушный воздушной проводимости «Нота» ООО «Октава дизайн и маркетинг» с просьбой предоставить информацию о наличии производимых организацией медицинских изделий с предоставлением руководства по эксплуатации.

В ответе производителя содержалась информация, что электронные слуховые аппараты заушные воздушной проводимости «Нота» не соответствуют техническим характеристикам,  указанным в запросе.

В ходе рассмотрения жалобы было установлено, что участник (победитель) указал такие характеристики товара, которым фактически не соответствует предложенное к поставке медицинское изделие. Таким образом, участник закупки,  предоставивший недостоверные сведения о соответствии поставляемого товара требованиям извещения,  не может быть признан победителем электронного аукциона.

При таких обстоятельствах, Комиссия УФАС признала нарушение подпункта «а» пункта 1 части 5 статьи 49 Закона о контрактной системе.

Между тем, контролирующим органом учтено, что у аукционной комиссии при рассмотрении заявки не имелось материалов, указывающих на недостоверность представленных обществом спорных сведений. В то же время, обязанности осуществлять самостоятельную проверку достоверности содержащихся в заявке участника закупки сведений в отношении характеристик предлагаемого товара нормы Закона о контрактной системе на аукционную комиссию не возлагают.

Жалоба признана необоснованной, заказчику выдано предписание повторно рассмотреть заявки участников, поступивших на участие в электронном аукционе, с учетом позиции, изложенной в решении Белгородского УФАС России.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-75/2024 от 16.02.2024.

3. Заказчик обосновал отсутствие в проекте контракта номера реестровой записи из реестра российской радиоэлектронной продукции или евразийского реестра промышленных товаров

Объект закупки: поставка продукции радиоэлектронной промышленности.

Суть жалобы: заявитель жалобы полагает, что заявка победителя не соответствует требованиям действующего законодательства и должна была быть отклонена аукционной комиссией по причине отсутствия данных о номере реестровой записи из реестра российской радиоэлектронной продукции или евразийского реестра промышленных товаров в проекте контракта, что указывает на несоответствие предложенного победителем аукциона товара требованиям Постановлениям Правительства № 878.

Извещением об осуществлении электронного аукциона установлено ограничение допуска товаров, работ, услуг при осуществлении закупок в соответствии с требованиями                              Постановления № 878.

Согласно извещению о проведении электронного аукциона объектом закупки является компьютер персональный настольный (моноблок), в соответствии с КТРУ Заказчиком установлен код позиции 26.20.11.110-00000165.

При изучении заявок, поданных для участия в Электронном аукционе, Комиссией Белгородского УФАС России установлено, что участник закупки, который стал победителем аукциона, задекларировал страну происхождения товара – Российская Федерация, указав в составе заявки на участие в закупке номер реестровой записи из реестра российской радиоэлектронной продукции. Следовательно, заявка не подлежала отклонению.

Ни требованиями статьи 51 Закона о контрактной системе, определяющей порядок заключения контракта по результатам электронной процедуры, ни положениями                      Постановления № 878, не предусмотрено включение в контракт номера реестровой записи из реестра российской радиоэлектронной продукции или евразийского реестра промышленных товаров

Доводы жалобы признаны необоснованными.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-90/2024 от 26.02.2024.

4. Заказчик обосновал отклонение заявки по основанию непредставления документа, подтверждающего специальную правоспособность

Объект закупки: оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования: Томограф компьютерный Philips ingenuity CT.

Суть жалобы: заявитель жалобы считает, что комиссия по осуществлению закупок неправомерно отклонила заявку по основанию отсутствия документа, подтверждающего специальную правоспособность (копия акта лицензирующего органа о принятом решении на осуществление соответствующей деятельности или копия выписки из реестра лицензий или уведомление о предоставлении (переоформлении) лицензий, выданное соответствующим лицензирующим органом по предмету закупки). По мнению заявителя, конечный перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, не предусмотрен. Значит, подтверждающие документы представляются в заявке на участие в закупке только в том случае, если такие документы предусмотрены законодательством РФ.

Заявитель считает, что при указанных обстоятельствах участник закупки вправе вообще не предоставлять никаких документов, подтверждающих наличие у него лицензии, так как информация обо всех имеющихся у него лицензиях (включая их реквизиты) уже отражена в выписке из ЕГРЮЛ, которая автоматически направляется заказчику оператором электронной площадки в отношении каждого участника закупки посредством информационного взаимодействия с ЕИС.

Согласно пункту 39 части 1 статьи 12 Федерального Закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ                           «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее - Закон о лицензировании) лицензированию подлежит вид деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности). Выписка из реестра лицензий содержит определенный перечень атрибутов.

Согласно пункту 22 постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2020                     № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий» (далее - Постановление № 2343) по заявлению заинтересованного лица сведения о конкретной лицензии предоставляются в порядке, предусмотренном в части 8 статьи 21 Закона о лицензировании, в форме выписки из реестра лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом решении, либо справки об отсутствии запрашиваемых сведений, которая выдается в случае отсутствия в реестре лицензий сведений о лицензиях или при невозможности определения конкретного лицензиата.

В пункте 1 Письма Минэкономразвития России от 23.04.2021 № Д24и-12191 указано, что в соответствии с Федеральным законом от 27.12. 2019 № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности»                                            (далее - Закон № 478-ФЗ) лицензии, выданные до дня вступления в силу Закона № 478-ФЗ, подтверждают наличие у лицензиата лицензии на день вступления в силу Закона № 478-ФЗ.               Закон № 478-ФЗ вступил в силу с 1 января 2021 года.

На основании изложенного формой подтверждения наличия специальной правоспособности участников закупки по предмету закупки является выписка из реестра лицензий либо копия акта лицензирующего органа о конкретной лицензии.

Таким образом, заявка заявителя на участие в закупке не содержала копию акта лицензирующего органа о принятом решении на осуществление соответствующей деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) или копию выписки из реестра лицензий, или уведомление о предоставлении (переоформлении) лицензии, выданное лицензирующим органом.

Учитывая, что из Закона о лицензировании однозначно следует, что подтверждением наличия у лица лицензии являются сведения о конкретной лицензии в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в виде выписки из реестра лицензий, либо в виде копии акта лицензирующего органа о принятом решении, либо в виде справки об отсутствии запрашиваемых сведений, которая выдается в случае отсутствия в реестре лицензий сведений о лицензиях или при невозможности определения конкретного лицензиата, то ввиду отсутствия в составе заявки подателя жалобы таких документов в полном объеме, аукционная комиссия правомерно приняла решение об отклонении заявки заявителя.

Вместе с тем, материалы дела не содержат доказательств, свидетельствующих о том, что в соответствии с требованиями Закона о лицензировании выписка из ЕГРЮЛ является документом, подтверждающим наличие специальной правоспособности участника закупки в зависимости от предмета закупки.

Довод заявителя, согласно которому участник закупки вправе вообще не предоставлять никаких документов, подтверждающих наличие у него лицензии, так как информация обо всех имеющихся у него лицензиях (включая их реквизиты) уже отражена в выписке из ЕГРЮЛ, не нашел своего подтверждения.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-97/2024 от 05.03.2024.

5. Заказчик обосновал отклонение заявки по причине отсутствия в составе заявки номера реестровой записи из реестра российской радиоэлектронной продукции или евразийского реестра промышленных товаров

Объект закупки: поставка продукции радиоэлектронной промышленности.

Суть жалобы: заявитель полагает, что его заявку отклонили неправомерно, так как в состав его заявки на участие в закупке включено заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации с информацией об оборудовании «Персональный компьютер ПЭВМ UNIVERSAL DIN НЖФТ.466219.001», реестровый номер 5129/2023.

В  извещении об осуществлении электронного аукциона установлено ограничение допуска товаров в соответствии с Постановлением № 878.

Для подтверждения соответствия радиоэлектронной продукции требованиям, предусмотренным пунктом 3(2) Постановления № 878, участник закупки указывает (декларирует) в составе заявки на участие в закупке номер реестровой записи из реестра российской радиоэлектронной продукции или евразийского реестра промышленных товаров.

Заявитель утверждал,  что  обществом с целью доказательства соответствия                                Постановлению №878 в составе заявки на участие в закупке представлено заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, реестровый номер 5129/2023.

На заседании Комиссии контролирующего органа установлено, что представленное заявителем заключение не содержит указание (декларирование) на номер реестровой записи из реестра российской радиоэлектронной продукции или евразийского реестра промышленных товаров.

Вместе с тем, заключение содержит указание на то, что № 5129/2023 от 13 сентября 2023 года – это реквизиты заявления. Номер 5129/2023 не является номером реестровой записи из реестра российской радиоэлектронной продукции или евразийского реестра промышленных товаров.

Кроме того, Комиссией установлено, что реестровая запись из реестра российской промышленной продукции имеет иную структуру, а именно: ----\-\----, что не соответствует структуре реквизита заявления: ----\----.

Таким образом, заявителем в составе заявки не представлены документы и сведения в соответствии с требованиями Постановления № 878. Действия комиссии по осуществлению закупок признаны правомерными.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-108/2024 от 11.03.2024.

IV. Требования к извещению

1. Заказчик обосновал положения извещения в части соответствия технических характеристик аппаратов УЗИ, присутствующих в едином реестре российской радиоэлектронной продукции и неприменения Постановления Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление № 1236).

Объект закупки: поставка медицинских изделий - система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий.

Суть жалобы: заявитель жалобы полагает, что техническим характеристикам, указанным в описании объекта закупки, не соответствует ни одна модель ультразвукового диагностического оборудования, присутствующая в едином реестре российской радиоэлектронной продукции, а именно отсутствует карандашный датчик у российского производителя «Электрон». Описание объекта закупки соответствует продукции исключительно иностранного производства более низкого качества, по завышенной цене, что свидетельствует об ограничении конкуренции в целом и о нерациональном расходовании средств, нарушении постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2014                                     «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком». Помимо прочего заказчик в описании объекта закупки установил такую характеристику, как сервисные функции, со значением характеристики – программа обмена данными по протоколу DICOM, запись кадров и кинопетель в формате DICOM, что, по его мнению, указывает на обязательность применения Постановления № 1236.

Требования к предлагаемому к поставке товару сформированы заказчиком исходя из  позиции КТРУ и его потребности, в том числе наличие карандашного датчика.

Карандашный датчик необходим для регистрации высокоскоростных потоков крови при исследованиях в кардиологии и ангиологии. Он обладает большей чувствительностью для регистрации пороков развития клапанов сердца и нарушений физиологичности кровотока (для определения скоростей регургитации), а также для транскраниальных исследований для четкой оценки скорости кровотока в передней и задней ветвях мозговых артерий, таким образом, фазированные датчики не отвечают требованиям диагностического процесса по сравнению с карандашными датчиками.

Принципиальное значение наличие карандашного датчика имеет для исследований сосудов у пациентов с плохим акустическим окном.

Таким образом, при подготовке описания объекта закупки заказчик с учетом своей потребности, установил характеристики товара в соответствии с позицией                                        КТРУ 26.60.12.132-00000036.

В части неприменения Постановления № 1236 заказчик обосновал свою позицию тем, что объект закупки (медицинское изделие – Система ультразвуковой визуализации универсальная) не попадает под определения программного обеспечения, установленные пунктом 2.1                      Постановления № 1236, описание объекта закупки не содержит такой характеристики, как «программное обеспечение», «встроенное программное обеспечение». Все характеристики применены заказчиком в точном соответствии с КТРУ 26.60.12.132-00000036. Заказчику не важно, как производитель реализовал свое оборудование, он приобретает медицинское изделие с определенными функциями/опциями. Законом о контрактной системе, а также                                   Постановлением № 1236 не регламентированы случаи применения рассматриваемого запрета при закупках оборудования с предустановленным программным обеспечением (встроенным программным обеспечением), без которого применение данного оборудования невозможно, и в извещении не предусмотрена необходимость установки программного обеспечения и передачи прав на него в результате исполнения обязательств по контракту.

Конечным объектом закупки является именно медицинское оборудование (товар), а не ПО. Заказчиком не предусмотрено заключение лицензионных (сублицензионных) договоров на право использования ПО, которые заключаются при использовании ПО в его классическом понимании.

Доводы жалобы признаны необоснованными.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-87/2024 от 22.02.2024.

2. Заказчик обосновал положения извещения в части неустановления требования к участникам закупки о наличии у них действующей лицензии на право выполнения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданную ФСБ России.

Объект закупки: выполнение комплексных кадастровых работ на территориях муниципальных образований Белгородской области.

Суть жалобы: заявитель жалобы полагает, что заказчик в извещении должен был установить требование о наличии у участников закупки действующей лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну с установленной степенью секретности разрешенных к использованию сведений «секретно».

В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 «Описание объекта закупки») целью комплексных кадастровых работ является:

- уточнение местоположения границ земельных участков, расположенных на территории кадастровых кварталов, на территории которых проводятся комплексные кадастровые работы;

- установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, указанных в части 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Закон № 221-ФЗ);

- обеспечение образования земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами;

- обеспечение образования земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами;

- исправление реестровых ошибок в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости в соответствии                                       со статьей 42.1 Закона № 221-ФЗ.

Исходными данными при выполнении работ являются:

- сведения ЕГРН;

- картографические материалы, хранящиеся в государственных фондах пространственных данных;

- документы и материалы государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства;

- данные единой электронной картографической основы;

- каталоги координат пунктов государственной геодезической сети, геодезических сетей специального назначения;

- ситуационные планы, содержащиеся в технических паспортах объектов недвижимости, расположенных на таких земельных участках, подготовленных органами и организациями по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации; материалы лесоустройства, планово-картографические материалы, имеющиеся в районных органах архитектуры, строительства и жилищного хозяйства, городских, поселковых, сельских органах местной администрации; документы по территориальному планированию (в том числе планшеты) муниципальных образований (схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов); и иные документы, позволяющие однозначно установить описание местоположения объекта недвижимости.

Получение необходимых для выполнения работ материалов, в том числе технической документации в отношении объектов капитального строительства, исполнитель осуществляет самостоятельно.

В соответствии с пунктом 60 «Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», утвержденного Указом Президента Российской Федерации №1203 от 30.11.1995,  к государственной тайне отнесены геопространственные сведения по территории Российской Федерации и другим районам Земли, раскрывающие результаты топографической, геодезической, картографической деятельности, имеющие важное оборонное или экономическое значение.

Приказом ФСБ России от 17.12.2020 № 594 установлены пределы пограничной зоны на территории Белгородской области в целях реализации статьи 16 Закона Российской Федерации от 01.04. 1993 № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации». Территории муниципальных образований, на которых должны проводиться комплексные кадастровые работы, являющиеся объектом закупки, не расположены на границах пограничной зоны.

Результатом выполнения комплексных кадастровых работ является подготовленный и утвержденный карта-план территории, сведения о которых регистрируются в ЕГРН.

Требования к его подготовке и форме установлены Приказом Росреестра от 04.08.2021 № П/0337 «Об установлении формы карты-плана территории, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к их подготовке».

Внесение сведений в ЕГРН об объектах недвижимости, содержащихся в карта-плане кадастровых кварталов, указанных в приложении №1 к Техническому заданию является публичным документом, что исключает возможность использования каких-либо данных, относящихся к государственной тайне в ее составе.

Таким образом, контролирующий орган пришел к выводу об отсутствии необходимости установления Заказчиком требования о наличии у участников закупки действующей лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну с установленной степенью секретности разрешенных к использованию сведений «секретно».

Доводы жалобы признаны необоснованными.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-86/2024 от 26.02.2024.

3. Заказчик обосновал положения извещения в части установления ограничения допуска промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, согласно постановлению Правительства от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Постановление № 617).

Объект закупки: поставка продукции радиоэлектронной промышленности.

Суть жалобы: заявитель жалобы полагает, что к выбранному заказчиком коду товара в соответствии с КТРУ необходимо было применить ограничения, предусмотренные                        Постановлением № 878.

В справочной информации кода КТРУ может содержаться несколько различных                   кодов ОКПД 2. Требования о соответствии кода позиции каталога информации, содержащейся в справочной информации такой позиции, не установлено.

Коды ОКПД 2, как указанные в коде позиции каталога, так и в справочной информации такой позиции, не образуют описания объекта закупки в понимании статьи 33 Закона о контрактной системе (письмо министерства финансов Российской Федерации от 26.08.2020 № 24-06-07/75155).

Объектом закупки являются изделия, для которых Заказчиком выбран следующий код позиций по КТРУ: 26.20.40.190-00000022 – цифровая лаборатория для школьников.

Позиция 26.20.40.190-00000022 содержит справочную информацию, согласно которой применение включенных в нее сведений возможно также для товаров, подпадающих под следующие коды ОКПД2:

- 26.20.40.190 «Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки»,

- 26.51.43.119 «Приборы цифровые электроизмерительные прочие»,

- 26.51.52.130 «Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов»,

- 32.99.53.130 «Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные».

В ходе заседания Комиссии, представитель заказчика сообщил, что при осуществлении закупки цифровых лабораторий для школьников по нейротехнологии применен код ОКПД 2 - 32.99.53.130 – приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные, что также отражено в идентификационном коде закупки – 24 23123316994 312301001 0034 001 3299 244.

Примененная информация о товаре, включенная в позицию   каталога 26.20.40.190-00000022, обязательна к применению согласно пункту 4 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 5 Правил заказчиком в извещение о проведении электронного аукциона в приложении № 1 «Описание объекта закупки» указаны дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Закона о контрактной системе, которые не предусмотрены в позиции каталога. В соответствии с пунктом 6 Правил имеется обоснование необходимости включения дополнительных характеристик, не предусмотренных КТРУ.

На заседании Комиссии представитель уполномоченного учреждения отметил, что в нормативных правовых актах, устанавливающих запрет или ограничение при проведении закупок в соответствии с Законом о контрактной системе, помимо кода ОКПД 2 установлено в том числе наименование товара. При установлении соответствующих запретов или ограничений необходимо руководствоваться в совокупности как кодом в соответствии с ОКПД 2, так и наименованием товара.

При этом, исходя из положений Закона о контрактной системе, выбор кода КТРУ не влияет на применение или неприменение национального режима.

Комиссией установлено, что исследуемый код ОКПД 2 32.99.53.130 не включен в перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный Постановление № 878.

Учитывая изложенное, выбранный заказчиком код ОКПД 2 32.99.53.130 «Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные» подпадает под действие                      Постановления № 617, а не Постановления № 878, в связи с чем установлено соответствующее ограничение допуска товаров, происходящих из иностранных государств.

Также, отметил контролирующий орган,  ограничения по Постановлению № 617 не входят в исключительные случаи, отраженные в пункте 5 Правил, запрещающие указывать дополнительные характеристики. Следовательно, Заказчик при описании объекта закупки использовал описание товара, включенное в позиции каталога 26.20.40.190-00000022, а также дополнительную информацию, с указанием обоснования необходимости использования такой информации.

Довод заявителя о необходимости установления ограничения, предусмотренные Постановлением № 878 признан несостоятельным, так как выбранный Заказчиком код ОКПД 2 32.99.53.130 «Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные» подпадает под действие Постановления № 617.

Жалоба признана необоснованной.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-95/2024 от 27.02.2024.

4. Заказчик обосновал положения извещения в части установления требования к закупаемому товару, которые свидетельствуют о конкретной модели и его конкретном производителе, без возможности поставки аналогичного оборудования

Объект закупки: поставка продукции радиоэлектронной промышленности.

Суть жалобы: заявитель полагает, что к поставке требуется устройство, печатающее шрифтом Брайля, по совокупности выбранных характеристик из КТРУ, указанной позиции соответствует только одна единственная модель, производимая компанией Index Braille (Королевство Швеция), а именно модель Принтер Брайля Index Everest-D V5: https://www.indexbraille.com/en-us/braille-embossers/everest-d-v5. Ограничение количества участников закупки выражается в том, что данной закупке может участвовать исключительно официальный дистрибьютор на территории РФ по поставке исследуемого оборудования и программного обеспечения.

Согласно извещению об осуществлении закупки требуемому к поставке товару соответствует код позиции КТРУ 26.20.16.120-00000102, который входит в перечень Постановления № 878.

Комиссией установлено, что извещение об осуществлении закупки  содержит ограничение допуска в соответствии с Постановлением №878,  условия допуска участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд», запрет в соответствии с Постановлением № 1236.

Заказчик пояснил, что программное обеспечение, требуемое к поставке предназначено для конвертирования плоскопечатного шрифта в Брайль и подлежит установке в результате исполнения контракта.

Заказчик представил доказательства, что существует как минимум два производителя принтера для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля, соответствующих требованиям закупки.

Как пояснил представитель заказчика, множество поставщиков предлагают на своих сайтах данные принтеры, доступна покупка он-лайн от самих производителей. Были указаны ссылки на сайты производителя с возможностью он-лайн покупки принтера Брайля Index BrailleBox V5 и Everest-D V5 (Index Braille, Швеция), а также сайты 12 поставщиков в РФ, реализующих данные модели принтеров. В материалы дела представлены ссылки на сайты компаний, реализующих Программное обеспечение ElPicsPrint (входящее в реестр российских программ) и ElEdit (входящее в реестр российских программ).

Доводы заявителя о том, что в данной закупке может участвовать исключительно официальный дистрибьютор на территории РФ по поставке принтера для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и программного обеспечения,  не подтверждены.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-134/2024 от 25.03.2024. Аналогичное решение по схожим обстоятельствам - № 031/06/106-141/2024 от 21.03.2024.