ОБЗОР РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ ЗА 2 КВАРТАЛ 2024 ГОДА. ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

I. Национальный режим в закупках

Комиссия по осуществлению закупок обоснованно не применила требования пункта 2 Постановления № 102 в части отклонения всех заявок, содержащих предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства.

Объект закупки: Поставка медицинских изделий: набор для переливания крови и набор базовый для внутривенных вливаний на 2024 год.

Суть жалобы: Из жалобы следует, что комиссия по осуществлению закупок рассмотрела заявки участников закупки без учета требований положений постановления Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление № 102).

Заявитель полагает, что в данном случае может иметься совокупность всех условий, предусмотренных подпунктом «б» пункта 2 Постановления № 102, для отклонения заявок участников закупки, содержащих предложения о поставке медицинских изделий, происходящих из иностранных государств.

В соответствии с частью 3 статьи 14 Закона о контрактной системе в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок.

Во исполнение приведенной нормы, в числе прочих нормативно-правовых актов, принято Постановление № 102.

Постановлением № 102 утвержден перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Перечень № 2).

Раздел 1 Перечня № 2 содержит наименование медицинского изделия одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков «Устройства для переливания крови, компонентов крови, кровезаменителей и инфузионных растворов» с кодами ОКПД2 «32.50.13.190», «32.50.50.000».

В примечании к Перечню № 2 указано, что при применении настоящего перечня следует руководствоваться указанными в соответствующих подразделе и пункте данного перечня классификационными признаками медицинского изделия, применимыми к закупаемому медицинскому изделию, а также кодами Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) и (или) кодами вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации (НКМИ).

В соответствии с извещением о проведении электронного аукциона объект закупки соответствует кодам позиции ОКПД2 «32.50.13.190», «32.50.50.000».

Таким образом, предмет рассматриваемой закупки включен в Перечень № 2 Постановления № 102, в связи с чем в извещении заказчиком установлены ограничения в соответствии с требованиями Постановления №102.

Согласно пункту 2 Постановления № 102 для целей осуществления закупок отдельных видов медицинских изделий, включенных в Перечень № 2, заказчик отклоняет все заявки, содержащие предложения о поставке отдельных видов указанных медицинских изделий, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее 2 заявок, соответствующих требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке), которые одновременно:

- содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий, страной происхождения которых являются только государства - члены Евразийского экономического союза;

- не содержат предложений о поставке одного и того же вида медицинского изделия одного производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, соответствующую признакам, предусмотренным статьей 9 Федерального закона «О защите конкуренции», при сопоставлении этих заявок;

- содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий, процентная доля стоимости использованных материалов (сырья) иностранного происхождения в цене конечной продукции которых соответствует указанной в показателе локализации собственного производства медицинских изделий;

-  содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий, на производство которых имеется документ, подтверждающий соответствие собственного производства требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования».

В соответствии с пунктом 3 Постановления № 102 подтверждением страны происхождения медицинских изделий, включенных в Перечень № 1 и Перечень № 2, является сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государств - членов Евразийского экономического союза, по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. (далее - Правила), и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами.

Подтверждением процентной доли стоимости использованных материалов (сырья) иностранного происхождения в цене конечной продукции является выданный Торгово-промышленной палатой Российской Федерации акт экспертизы, содержащий информацию о доле стоимости иностранных материалов (сырья), используемых для производства одной единицы медицинского изделия, рассчитанной в соответствии с подпунктом «в» пункта 2.4 Правил, или аналогичный документ, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза.

На заседание Комиссии Белгородского УФАС России заказчиком представлены копии заявок участников закупки. В составе заявки с порядковым номером 1 предложен товар иностранного происхождения, в то время как в составе заявок с порядковыми номерами 2, 3, 4, 5 и 6 предложены к поставке медицинские изделия, страной происхождения которых является Республика Беларусь и Российская Федерация. При этом в составе заявки с порядковым номером 3 отсутствует сертификат о происхождении товара по форме СТ-1. Таким образом, заявка с порядковым номером 3 не соответствует требованиям Постановления № 102.

Вместе с тем, в составе заявки с порядковым номером 6, представлены все необходимые документы в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Постановления № 102.

Комиссией Белгородского УФАС России также установлено, что в составе заявок с порядковыми номерами 2, 4 отсутствует документ, подтверждающий соответствие собственного производства требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования».

Кроме того, в составе заявки с порядковым номером 5 отсутствует также документ, подтверждающий соответствие собственного производства требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 «Межгосударственный стандарт». Однако в составе заявки представлено письмо             Унитарного предприятия «ФреБор», согласно которому Унитарное предприятие «ФреБор» подтверждает соответствие систем менеджмента требованиям стандарта ISO 13485:2016,                в то время как положения Постановления № 102 устанавливают условие о поставке медицинских изделий, на производство которых имеется документ, подтверждающий соответствие собственного производства требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования».

Вместе с тем, Комиссия Белгородского УФАС России отмечает, что положения Постановления № 102 не устанавливают вариативности в части условия соответствия каким-либо иным стандартам, помимо ГОСТ ISO 13485-2017.

Таким образом, учитывая, что на участие в закупке не подано не менее 2 заявок, удовлетворяющих требованиям подпункта «б» пункта 2 Постановления № 102, у комиссии по осуществлению закупок отсутствовали основания применения требований пункта 2 указанного постановления в части отклонения всех заявок, содержащих предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства.

При указанных обстоятельствах, Комиссия Белгородского УФАС России пришла к выводу, что действия комиссии по осуществлению закупки соответствуют требованиям Закона о контрактной системе и не противоречат положениям Постановления № 102.

Жалоба признана необоснованной.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-222/2024 от 07.05.2024

II. Выбор способа закупки

1. Заказчик обосновал выбор способа определения поставщика – электронный аукцион при закупке работ по капитальному ремонту.

Объект закупки: Капитальный ремонт МБОУ «К… СОШ».

Суть жалобы:  По мнению заявителя, заказчик неправомерно выбрал способ определения поставщика – электронный аукцион, поскольку объектом закупки является выполнение работ по капитальному ремонту.

Согласно извещению об осуществлению закупки объекту закупке присвоен ОКПД2 43.99.90.190 «Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки».

В силу части 6 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик, за исключением случаев осуществления закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронного запроса котировок либо закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), обязан осуществлять закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный Правительством Российской Федерации, либо в дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации путем проведения аукционов.

Согласно части 7 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг, не включенных в перечни, предусмотренные частью 6 настоящей статьи, путем проведения аукционов.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)» утвержден перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукционы (далее - Перечень).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.06.2020 № 921 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок в сфере строительства и признании утратившим силу распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 г. N 890-р» с 1 сентября 2020 года из Перечня исключены следующие коды ОКПД2:

- 41.2 – «Здания и работы по возведению зданий»;

- 42 – «Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства»;

- 43 – «Работы строительные специализированные».

Таким образом, с 1 сентября 2020 года код ОКПД2 43.99.90.190 исключен из Перечня.

Из письма Минфина России от 09.06.2017 № 24-03-08/36404 следует, что заказчики для цели выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) самостоятельно определяют код ОКПД 2 путем соотнесения объекта закупки к соответствующему коду и наименованию позиции ОКПД 2 с учетом специфики закупки в области применения, поскольку Перечень содержит наименования объектов закупок, кодов ОКПД 2.

Вместе с тем, в силу части 7 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг, не включенных в перечни, предусмотренные частью 6 статьи 24 Закона о контрактной системе, путем проведения аукционов.

При указанных обстоятельствах довод Заявителя не нашел своего подтверждения.

Жалоба признана необоснованной.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-175/2024 от 09.04.2024.

III. Описание объекта закупки

1. Заказчик обосновал потребность в конкретных характеристиках товара, характеристики товара соответствуют товарам не менее трех производителей

Объект закупки: поставка средства дезинфицирующего.

Суть жалобы: из поступившей жалобы следует, что описанию объекта закупки не соответствует ни одно из дезинфицирующих средств официально зарегистрированных и разрешенных к продаже на территории РФ, так как на рынке отсутствуют средства, имеющие режим по  хирургической обработке рук не менее 3-х минут.

Жалоба отозвана. Проведена внеплановая проверка.

По результатам внеплановой проверки выявлено следующее.

После поступления запроса о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки, Заказчиком были внесены изменения в описание объекта закупки.            А именно,  с учетом замечаний, указанных в жалобе ООО «Эталь-мед», в части требований к поставляемому дезинфицирующему средству, требования к поставляемому дезинфицирующему средству изложены следующим образом   - «с  хирургической обработкой рук не более  3-х минут».

Измененному описанию объекта закупки соответствуют дезинфицирующие средства Эталь DUO,Эталь NEXT, Эталь NEO, Эталь Terra (производства ООО «Эталь Мед»), Санимед Этил (производства ООО «Лизоформ-СПб»)), Септицид Р плюс (производства ЗАО «Беласептика»), Эталь BABY (производства ООО «Эталь Мед»).

В ходе проведения внеплановой проверки заказчик пояснил установленные требования по показателю «средство не имеет режимов обработки поверхностей». Этот показатель установлен по причине того, что средство не должно быть предназначено для текущей уборки больших поверхностей, а также с целью исключения дезинфектантов, которые используются одновременно, как антисептики, и для текущей уборки, имеющие в своём составе ряд агрессивных компонентов, которые негативно влияют на кожу рук или при обработке операционного поля, и могут вызывать аллергические и кожные реакции у персонала и пациентов.

Также представитель заказчика пояснил, что необходимость использования антисептика с этиловым спиртом, обусловлена необходимостью воздействия на возбудителей полиомиелита.

Контролирующий орган пришел к выводу, что действия заказчика соответствуют требованиям законодательства.

Подробнее в решении по делу № 35 от 08.05.2024.

2. Заказчик обосновал потребность в конкретных характеристиках медицинского изделия, определенных в описании объекта закупки

Объект закупки: поставка медицинских изделий – Система эндоскопической визуализации, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий.

Суть жалобы: заявитель жалобы полагает, что характеристика объекта закупки «диаметр инструментального канала» ограничивает потенциальных участников закупки, а характеристика «поддержка оптического режима с использованием света измененного спектра – наличие»  не существует, просит изложить ее как «поддержка узкоспектральной визуализации - наличие».

Заказчиком применена соответствующая объекту закупки позиция КТРУ: 26.60.12.119-00000374 «Система эндоскопической визуализации», в которой отсутствуют сведения о характеристиках товара, работы, услуги.

При указанных обстоятельствах заказчик, воспользовавшись пунктом 7 Правил использования Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществил описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Закона о контрактной системе.

Кроме того, заказчик руководствовался своей потребностью исходя из специфики деятельности и потребностей заказчика, необходимости выполнения им соответствующих функций и клинических задач и в соответствии с ГОСТ Р 56278-2014 «Изделия медицинские электрические. Видеоэндоскопические комплексы с установками для ультразвуковой и флуоресцентной эндоскопии. Технические требования для государственных закупок».

На заседании комиссии заказчик дал следующие разъяснения в отношении оспариваемых характеристик.

1. Характеристика «Диаметр инструментального канала > 3,2 Миллиметр». Все производители видеоэндоскопических систем в каждой серии видеоэндоскопической системы имеют несколько видеогастроскопов различных по характеристикам, в том числе одни с более узким инструментальным каналом (более комфортные для пациента при диагностике), другие с более широким инструментальным каналом (более удобные для проведения различных манипуляций инструментами).

Электронный аукцион осуществляется в рамках программы модернизация первичного звена для поликлиник лечебных учреждений. При этом данные лечебные учреждения так же осуществляют оказание медицинской помощи в рамках хирургии и реанимации.

Таким образом, требуемый диаметр инструментального канала увеличивает возможности видеогастроскопа с целью удовлетворения нужд заказчика, как в виде осуществления диагностики, так и для оказания медицинской помощи в рамках хирургии и реанимации.

2. Характеристика «Поддержка оптического режима с использованием света изменённого спектра - Наличие».

Как указал заявитель жалобы, с точки зрения физики спектр света един и в современных видеосистемах свет воспринимается с позиции спектра длин волн трех цветов: красный, синий, зеленый. Источник света излучает белый свет, а электроника видеокамеры воспринимает данный свет как суммирующую длину волн красного, синего и зеленого цвета. Ряд эндоскопических систем имеют функцию узкоспектрального оптического режима при котором за счет фильтра из спектра белого света исключается красный цвет и соответственно спектр изменяется (становится уже).

Данный функционал необходим для выявления онкологической патологии на ранних стадиях и является одним из ведущих, передовых методов в мире.

Узкоспектральный оптический режим означает суженый спектр белого цвета, если спектр света сузили - его изменили, соответственно измененный спектр. У каждого производителя оспариваемая функция описывается  по-разному, так как применяются различные технологии.

В связи с тем, что производители используют разные технологии, заказчик привел данную  трактовку характеристики для более полного описания функции визуализации.

При этом,  как отметила комиссия контролирующего органа, материалы дела не содержат доказательств тому, что трактовка характеристики «Поддержка оптического режима с использованием света измененного спектра» не надлежаще описывает функцию визуализации с учетом изложения данной функции по-разному производителями в своих инструкциях по применению оборудования.

Вместе с тем, заказчик представил в материалы дела доказательства, свидетельствующие о том, что при проведении анализа рынка с целью обоснования начальной (максимальной) цены контракта на поставку системы видеоэндоскопической с характеристиками, указанными в описании объекта закупки, запрос цен размещался на официальном сайте ЕИС.

На размещенный запрос получены три коммерческих предложения, содержащие предложения о поставке оборудования (различных моделей) двух производителей («СОНОСКЕЙП МЕДИКАЛ КОРП.», Китай и  «ХОЯ Корпорейшн», Япония), характеристики которых соответствуют описанию объекта закупки.

Следует отметить, что от участников закупки не поступило ни одного обращения с просьбой изменить параметры или дать разъяснения по оспариваемым заявителем параметрам.

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на участие в электронном аукционе подано 2 заявки разных производителей оборудования («СОНОСКЕЙП МЕДИКАЛ КОРП.», Китай и «ХОЯ Корпорейшн», Япония).

Доводы жалобы заявителя не нашли своего подтверждения.

Подробнее в решении № 48 от 24.06.2024.

*Минфин РФ подтвердил свое мнение по поводу описания объекта закупки и справочной информации, содержащейся в позиции КТРУ в письме № 24-03-08/39387 от 28.04.2023.

3. Заказчик самостоятельно описал объект закупки, у которого нет характеристик в КТРУ

Объект закупки: поставка медицинских изделий Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов на 2025 год

Суть жалобы: по мнению заявителя жалобы, заказчиком выбран неверный код КТРУ. А именно, согласно извещению об электронном аукционе заказчиком выбран код позиции КТРУ для объекта закупки - 32.50.50.190-00000189.

В указанной позиции КТРУ содержится следующая информация: Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов. Набор изделий, используемых для сбора разлитых инфицированных отходов. Он содержит оборудование и материалы для подходящего метода удаления пролитого и включает подходящий контейнер для утилизации пролитых материалов. Это изделие для одноразового использования.

При этом заявитель считает, что, исходя из описания предмета закупки, к поставке требуется пакет для сбора медицинских отходов (без поставки контейнеров).

При этом, в КТРУ имеется код позиции со следующей информацией: Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов Пакет из полимерного материала, предназначенный для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов классов А, Б, В, Г, в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности при выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур. Это изделие одноразового использования.

Комиссией контролирующего органа установлено, что выбранный заказчиком код позиции КТРУ 32.50.50.190-00000189 не содержит описание товара. При указанных обстоятельствах описание объекта закупки сформировано заказчиком самостоятельно, исходя из собственных потребностей, в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе.

При этом информация, содержащаяся в позиции кода КТРУ 32.50.50.190-00000189, а именно: «Набор для сбора и утилизации инфицированных отходов Набор изделий, используемых для сбора разлитых инфицированных отходов. Он содержит оборудование и материалы для подходящего метода удаления пролитого и включает подходящий контейнер для утилизации пролитых материалов. Это изделие для одноразового использования», является справочной информацией.

Такая справочная информация не образует описания объекта закупки в понимании статьи 33 Закона о контрактной системе и не включена в перечень информации, подлежащей в соответствии с пунктом 4 Правил использования каталога обязательному использованию заказчиком при осуществлении закупки.

Аналогичная позиция содержится в письме Минфина России от 23.03.2020                          № 24-06-07/22512 по вопросу о применении справочной информации позиций КТРУ, содержащих описание медицинских изделий.

Комиссией установлено, что согласно Приложению 1234 к извещению об осуществлении Электронного аукциона по всем 11-ти позициям  Спецификации требуются к поставке пакеты.

При указанных обстоятельствах описание объекта закупки не противоречит требованиям Закона о контрактной системе и Постановлению Правительства РФ от 08.02.2017 № 145, а также не ограничивает количество участников закупки.

Комиссией установлено, что согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на участие в электронном аукционе подано 3 заявки от участников закупки с товаром различных производителей (ООО « МедПак», ООО «СоюзРубин-Полимер», ООО «ИННОВАЦИЯ», ООО «КМ-Проект»).

Все заявки допущены к участию в закупке.

Доводы жалобы признаны необоснованными.

Подробнее в решении № 031/06/105-303/2024 от 24.06.2024.

4. Заказчик обосновал потребность, определенную в описании объекта закупки

Объект закупки: поставка медицинских изделий Этикетка/бирка стерильности на 2025 год.

Суть жалобы: по мнению заявителя, требованиям извещения об осуществлении закупки не соответствует ни один товар ни одного производителя.

В Приложении 1234 (новое) к извещению об осуществлении Электронного аукциона указано, что материал исполнения ленты - пленка.

Вместе с тем, по мнению заявителя жалобы, на рынке в обороте находятся этикетка/бирки стерильности,  изготовленные только из бумаги.

На заседании Комиссии представитель заказчика пояснил, что в первоначальном варианте описания объекта закупки не содержалось указания на материал изготовления этикетки/бирки стерильности. Поскольку этикетка/бирка стерильности, которая находится в обороте на территории Российской Федерации изготавливается только из бумаги. Указанное обстоятельство также отражено в жалобе заявителя.

В ходе проведения электронного аукциона поступил запрос на разъяснения положений извещения в части указания материала, из которого изготовлен объект закупки.

Заказчиком размещены разъяснения положений извещения об осуществлении закупки и внесены изменения  в Приложения №1234 (новые), где в части требования относительно  материала ленты –  указано пленка.

Поступил еще запрос на разъяснение положений документации о том, что на рынке упаковки одноразовой для стерилизации не производятся упаковочные ленты из пленки. При указанных обстоятельствах требует внести изменения в показатель материал ленты, указав верный материал ленты (бумага, целлюлоза) в описании объекта закупки.

В ответе на такой запрос заказчик сообщил следующее: «Заказчику требуется к поставке – этикета/бирка стерильная. Материал ленты: пленка. Под пленкой Заказчик имеет ввиду ленту, которая представляет собой самоклеящуюся ленту, свернутую в рулон, изготовленную из бумаги, покрытую с одной стороны термостойким клеевым слоем. Исходя из вида изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам -185920 тонкая узкая клейкая лента (сама по себе не стерильная) из бумаги или полимерного материала, предназначенная для запечатывания упаковок с инструментами, посудой и всевозможными принадлежностями перед их помещением в автоклав или стерилизационный шкаф. Поставляется, как правило, в рулонах различной ширины. Изделие одноразового использования. Исходя из изложенного, в связи с наличием клеевого слоя из полимерного материала в технические характеристики было включено соответствующее требование к материалу ленты».

Заказчиком в материалы дела представлена копия заявки победителя на участие в электронном аукционе в которой указан материал предлагаемой к поставке ленты – пленка.

К поставке предлагается изделие «СтериТ»: лента липкая для паровой стерилизации с индикатором, производства ООО «НПФ ВИНАР», Россия, регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 013/20 от 04.04.2026 года.

При этом, учитывая разъяснение положений извещения об осуществлении закупки, предлагаемый к поставке товар полностью соответствует требованиям заказчика.

Таким образом, принять участие в закупке мог любой участник, предложивший к поставке этикетку/бирку стерильности, соответствующую требованиями заказчика и находящуюся в обороте на территории Российской Федерации.

Заявитель жалобы не представил в материалы дела доказательств, опровергающих установленные Комиссией контролирующего органа обстоятельства и позицию заказчика.

Доводы жалобы признаны необоснованными.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-300/2024 от 18.06.2024.

5. Действия заказчика по указанию в Приложении к извещению об осуществлении закупки только на совместимость закупаемого товара с имеющимся у заказчика медицинским оборудованием согласуются с положениями статьи 33 Закона о контрактной системе.

Объект закупки: Поставка медицинских изделий для анализатора "Витрос" (Vitros) на 2024 год.

Суть жалобы:  Из жалобы следует, что согласно  Приложению №1245  к извещению об  осуществлении закупки к поставке требуется «Наконечник пипетки ИВД». При этом не содержатся характеристики поставляемого товара, а лишь указано на совместимость с анализатором Vitros, что исключает возможность поставки наконечников иных производителей.

С учетом положений части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе при описании объекта закупки допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак, в том числе в случае несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимость обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон об основах охраны здоровья граждан) обращение медицинских изделий включает в себя технические испытания, токсикологические исследования, клинические испытания, экспертизу качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, их государственную регистрацию, производство, изготовление, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, подтверждение соответствия, хранение, транспортировку, реализацию, монтаж, наладку, применение, эксплуатацию, в том числе техническое обслуживание, предусмотренное нормативной, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя), а также ремонт, утилизацию или уничтожение. Производитель (изготовитель) медицинского изделия разрабатывает техническую и (или) эксплуатационную документацию, в соответствии с которой осуществляются производство, изготовление, хранение, транспортировка, монтаж, наладка, применение, эксплуатация, в том числе техническое обслуживание, а также ремонт, утилизация или уничтожение медицинского изделия. Требования к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Таким образом, использование медицинского изделия допускается строго в соответствии с положениями эксплуатационной документации.

Требования к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия утверждены Приказом Минздрава России от 19.01.2017   № 11н.

В силу подпункта 14 пункта 6 Требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия эксплуатационная документация должна содержать информацию, необходимую для идентификации медицинских изделий с целью получения безопасной комбинации, и информацию об известных ограничениях по совместному использованию медицинских изделий (для медицинских изделий, предназначенных для использования вместе с другими медицинскими изделиями и (или) принадлежностями).

Следовательно, вывод о совместимости предлагаемых к поставке товаров с имеющимся у заказчика медицинским изделием необходимо делать на основании эксплуатационной документации на такое медицинское изделие. При этом возможность эксплуатации медицинского оборудования одного производителя совместно с принадлежностями другого производителя определяется исключительно производителем медицинского оборудования.

В письме Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения № 09-С-571- 1414 от 05.02.2016 разъяснено, что возможность эксплуатации медицинского оборудования одного производителя совместно с принадлежностями другого производителя определяется производителем медицинского оборудования. Совместное применение таких изделий без проведенных экспертиз на совместимость может привести к причинению вреда жизни, здоровью граждан и медицинских работников.

Согласно Приложению №1235 к извещению об осуществлении электронного аукциона объект закупки - наконечник пипетки ИВД описан следующим образом: из прозрачного пластика, используются для переноса образца (сыворотки или плазмы) в реакционную лунку во время проведения аналитического этапа исследования на иммунодиагностическом анализаторе Vitros (обусловлено клинической необходимостью). При этом  эквивалентная продукция не рассматривается в связи с требованиями технической документации к анализатору "Витрос" (Vitros), имеющемуся у заказчика.

При этом анализатор находится на гарантии. В подтверждение указанного обстоятельства в материалы дела  представлены копии талона на гарантийное и сервисное обслуживание, а также руководства по эксплуатации иммунохимического анализатора VITROS 3600 на 27 странице которого указано, что в анализаторе применяются только наконечники VersaTip, что является информацией об ограничениях по совместному использованию медицинских изделий с принадлежностями иных производителей. В Гарантийном талоне также указано, что гарантийные обязательства действуют только в случае выполнения гарантийного обслуживания представителем производителя и использования расходных материалов, указанных в Руководстве по эксплуатации оборудования.

При этом согласно письму ООО «Орто-Клиникал Диагностикс», являющегося уполномоченным представителем ORTHO – CLINICAL Diagnostics, использование с анализаторами серии "Витрос" (Vitros) возможно исключительно наконечников «Одноразовый наконечник» (указан как «наконечник VITROS VersaTip» в Справочных Руководствах).

Таким образом, техническая и эксплуатационная документация производителя (изготовителя) медицинского изделия в частности Руководство по эксплуатации имеющегося у заказчика оборудования, размещенная на официальном сайте Росздравнадзора в государственном реестре медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, а также  имеющаяся у заказчика, не содержит сведений о совместимости медицинского изделия – анализатора  серии "Витрос" (Vitros) с одноразовым наконечником иного производителя.

Таким образом, действия заказчика по указанию в Приложении №1245 к извещению об осуществлении закупки только на совместимость одноразового наконечника  с анализатором Vitros, согласуются с положениями статьи 33 Закона о контрактной системе.

При указанных обстоятельствах довод Заявителя не нашел своего подтверждения.

Жалоба признана необоснованной.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-233/2024 от 17.05.2024.

IV. Требования к участникам закупки

1. Контракт по капитальному ремонту внутренней системы отопления здания не может рассматриваться в качестве подтверждения опыта по выполнению работ по техническому обслуживанию зданий, сооружений

Объект закупки: выполнение работ по ремонту приточных установок систем вентиляции в здании ОГБУЗ «…».

Суть жалобы: заявитель жалобы полагает, что его заявку отклонили неправомерно.

При проведении закупки заказчик установил дополнительные требования к участникам закупки в соответствии пунктом 14 раздела II Приложения к постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 № 2571 «О дополнительных требованиях к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также об информации и документах, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» (далее - Постановление № 2571).

А именно, в соответствии с пунктом 14 Приложения II к постановлению Правительства № 2571 в случае осуществления закупки по техническому обслуживанию зданий, сооружений, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 1 млн. руб. (абзац 4 подпункта "а" пункта 3 Постановления № 2571) заказчик устанавливает следующие дополнительные требования: наличие опыта исполнения участником закупки договора, предусматривающего выполнение работ, оказание услуг по техническому обслуживанию зданий, сооружений.

Согласно части 6 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) в целях обеспечения безопасности зданий, сооружений в процессе их эксплуатации должны обеспечиваться техническое обслуживание зданий, сооружений, эксплуатационный контроль, текущий ремонт зданий, сооружений.

Согласно части 8 статьи 55.24 ГрК РФ техническое обслуживание зданий, сооружений, текущий ремонт зданий, сооружений проводятся в целях обеспечения надлежащего технического состояния таких зданий, сооружений. Под надлежащим техническим состоянием зданий, сооружений понимаются поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации.

Согласно положениям части 1 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (далее - Технический регламент), в том числе определено:

- здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

- система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности.

Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (вместе с «ВСН 58-88 (р). Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения») регламентирует перечни работ, которые относятся к текущему ремонту зданий и техническому обслуживанию зданий.

В соответствии с пунктом 1.1 Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения, утв. Приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312 (далее - Положение), установлен состав и порядок функционирования системы технического обслуживания, ремонта и реконструкции жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

Пунктом 3.1 Положения определено, что техническое обслуживание зданий должно включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории.

Перечень работ по техническому обслуживанию зданий и объектов приведен в рекомендуемом приложении 4.

В разделе "Прочие работы" Приказа № 312 (Приложение № 4) указаны следующие виды работ:

- Регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования.

- То же вентиляции.

Таким образом, регулировка и наладка системы вентиляции  относится к перечню работ по техническому обслуживанию зданий.

Заказчик пояснил, что в систему вентиляции ОГБУЗ «…» входит:

- Приточная вентиляция;

- Вытяжная вентиляция;

- Система кондиционирования.

В систему приточной вентиляции входят: узлы очистки поступающего воздуха  многоступенчатые: грубой, средней и тонкой очистки, узлы подогрева и охлаждения подаваемого воздуха в помещении больницы.

Также система приточно-вытяжной вентиляции включает в себя:

- шкафы управления, а именно это та система, которая приводит в действие систему вентиляции, на текущий момент в шкафах находящихся в Учреждении сгорел логический модуль, приобрести его отдельно не предоставляется возможным, и экономически не выгодно.

-систему воздухоочистки;

-систему подогрева и охлаждения воздуха;

-вентиляционные каналы различного сечения протяженностью около 2000 м;

-насосы;

-вентиляторы;

-регулирующие клапана.

Из локального сметного расчета №02-01-01, являющегося составляющей Приложения №1 «Описание объекта закупки» к извещению об осуществлении Электронного аукциона, следует, что объектом закупки является техническое обслуживание зданий в части системы вентиляции.

Проанализировав указанные нормы и материалы дела, комиссия контролирующего органа пришла к выводу, что в рамках контракта, заключаемого по результатам данной закупки, осуществляется техническое обслуживание такой системы инженерно-технического обеспечения как система вентиляции, которая, в свою очередь, является неотъемлемой частью здания.

При указанных обстоятельствах заказчик правомерно установил дополнительные требования к участникам закупки в соответствии с пунктом 14 Раздела II Приложения к Постановлению № 2571, из которого следует, что при проведении конкурентных процедур по оказанию услуг по техническому обслуживанию зданий, сооружений, к участникам закупки устанавливаются дополнительные требования, подтверждающиеся наличием опыта исполнения участником закупки договора, предусматривающего выполнение работ по техническому обслуживанию зданий, сооружений. Цена выполненных работ по договору должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Комиссией контролирующего органа установлено, что согласно протоколу подведения итогов заявка подателя жалобы отклонена от участия в закупке со следующим обоснованием: «Непредставление информации и документов, предусмотренных п. 3 ч. 6 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), а именно: отсутствуют документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, и предусмотренные подп. «н» п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ: представленный муниципальный контракт … по капитальному ремонту внутренней системы отопления здания МБОУ … не является контрактом на выполнение работ, оказание услуг по техническому обслуживанию зданий, сооружений  (подп. «а» п. 1 ч. 5 ст. 49, п. 2 ч. 12 ст. 48 Закона № 44-ФЗ, постановление Правительства РФ от 29.12.2021 г. № 2571 «О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», Приложение №4 «Требования к участникам закупки», Приложение №5 «Требования к содержанию и составу заявки инструкция по ее заполнению» к извещению об осуществлении закупки».

Анализ представленного заявителем муниципального контракта … в подтверждение опыта, установленного в извещении об осуществлении электронного аукциона показал, что предметом закупки являются работы по капитальному ремонту внутренней системы отопления здания МБДОУ ....

Таким образом, заявитель представил муниципальный контракт, который не является подтверждением опыта в соответствии с позицией 14 постановления Правительства №2571.

Доводы жалобы не нашли своего подтверждения. /Действия комиссии по осуществлению закупок признаны правомерными.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-292/2024 от 17.06.2024.

2. Требования к участникам закупки, установленные заказчиком в извещении, соответствуют принципам проведения закупок товаров, работ и услуг, а также не ограничивают количество участников закупки.

Объект закупки: Приобретение жилых помещений (квартир) для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

Суть жалобы: Из поступившей жалобы следует, что заказчиком в извещении неправомерно установлено требование к участникам закупки о принадлежности жилого помещения (квартиры) на праве собственности. Данное требование может повлечь ограничение участников закупки.

Согласно информации, содержащейся в ЕИС, заказчиком в составе извещения об осуществлении закупки размещено приложение № 1 «Описание объекта закупки» (далее – Описание объекта закупки).

В пунктах 1 и 2 раздела III «Условия приобретения жилых помещений (квартир)» Описания объекта закупки указано следующее:

1. Поставщик (Продавец) обязуется передать Муниципальному заказчику (Покупателю) в собственность принадлежащие ему на праве собственности жилые помещения (квартиры), соответствующие требованиям, изложенным в Технических требованиях к жилым помещениям (квартирам), а Муниципальный заказчик (Покупатель) обязуется принять жилые помещения (квартиры) и оплатить за них цену в соответствии с муниципальным контрактом.

2. Жилые помещения (квартиры) должны принадлежать Поставщику (Продавцу) на праве собственности.

Из письменных пояснений заказчика следует, что указанные в Описании объекта закупки условия приобретения жилых помещений (квартир) не относятся к участникам закупки на этапе подачи заявки.

Формулировка «…должны принадлежать на праве собственности» указывает на то, что жилые помещения (квартиры) должны принадлежать Поставщику (Продавцу) на праве собственности на момент заключения муниципального контракта.

Помимо вышеуказанных требований в разделе III Описания объекта закупки также отражены моменты передачи жилых помещений (квартир) Поставщиком (Продавцом) и принятие их Муниципальным заказчиком (Покупателем), обязанности Поставщика (Продавца) в части составления и подписания им передаточных актов и т.д.

Т.е. все условия, указанные в разделе III Описания объекта закупки относятся к стадии заключения и исполнения муниципального контракта.

При этом извещение об осуществлении закупки содержит приложение № 4 «Требования, предъявляемые к участникам закупки» (далее – Приложение № 4), которое не содержит указанное заявителем в жалобе требование.

В ходе рассмотрения жалобы заказчик пояснил, что при таких обстоятельствах и согласно части 3 статьи 27 Закона о контрактной системе, участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей, полномочия которых подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

Вышеуказанное исключает предположение заявителя о том, что участником закупки может быть исключительно собственник квартир.

Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что положения извещения о проведении электронного аукциона не противоречат требованиям Закона о контрактной системе.

Жалоба признана необоснованной.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-245/2024 от 20.05.2024, № 031/06/106-244/2024 от 20.05.2024

V. Рассмотрение заявок на участие в закупках,

обжалование действий закупочной комиссии

1. Заказчик обосновал отклонение заявки и отсутствие в проекте контракта номера реестровой записи из реестра российской радиоэлектронной продукции или евразийского реестра промышленных товаров

Объект закупки: поставка продукции радиоэлектронной промышленности.

Суть жалобы: заявитель жалобы считает, что Заказчик допустил нарушение, не внеся в проект контракта, заключаемого с победителем реестровую запись из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции в отношении предлагаемого к поставке товара.

Извещением об осуществлении Электронного аукциона установлено ограничение допуска товаров, работ, услуг при осуществлении закупок в соответствии с требованиями Постановления № 878.

Согласно извещению о проведении электронного аукциона объектом закупки является поставка продукции радиоэлектронной промышленности, в соответствии                  с КТРУ Заказчиком установлены следующие коды: 26.20.15.000-00000028 – системный блок,  26.20.14.000-00000190 – сервер, 26.20.13.000-00000002 – интерактивная панель.

Комиссия Белгородского УФАС России, изучив заявки участников, установила, что участником закупки, признанным победителем в составе заявки представлены выписки из реестра российской промышленной продукции со следующими реестровыми номерами:                № 10516850 от 15.01.2024 на сервер DEPO Storm 3470A2R; № 10515428 от 22.12.2023 на персональную электронную вычислительную машину «DEPO»: серия DEPO Neos D, модель DEPO Neos DE5; № 10375063 от 06.02.2023 на устройство информационное сенсорное: интерактивный сенсорный дисплей DEPO BT70-75U.

Комиссия сделала вывод о соответствии заявки участника аукциона, признанного победителем требованиям извещения и нормам Постановления № 878.

При этом Постановление № 878 не обязывает Заказчика переносить в проект контракта сведения о реестровой записи на предлагаемый к поставке товар.

Контролирующий орган нарушений в действиях Заказчика не выявил.

Однако заявитель жалобы посредством электронной почты направил дополнение к жалобе, в котором предположил, что предлагаемый к поставке товар не соответствует требованиям извещения, поскольку победителем электронного аукциона указаны недостоверные сведения о товаре в заявке.

Заявитель указал, что им был направлен запрос в адрес ООО «ДЕПО ЭЛЕКТРОНИКС» для установления соответствия характеристик предлагаемого к поставке товара победителем Электронного аукциона, производимой организацией продукции и в случае отсутствия таковой о возможности произвести продукцию с указанными характеристиками до 01.06.2024. В ответе ООО «ДЕПО ЭЛЕКТРОНИКС» сообщил, что такие показатели, как длина корпуса – 445 мм, ширина корпуса – 186 мм, высота корпуса – 421 мм по позиции системный блок и яркость экрана, кд/м2 – 700 по позиции интерактивная панель не соответствуют конструкторской документации.

Комиссия контролирующего органа отметила, что в соответствии с частью 4 статьи 105 Закона о контрактной системе при проведении электронных процедур жалоба может быть подана в контрольные органы в сфере закупок, предусмотренные частью 3 статьи 105 Закона о контрактной системе, исключительно с использованием ЕИС.

При этом принятие к рассмотрению дополнительных доводов, направленных посредством электронной почты, не предусмотрено Законом о контрактной системе.

Согласно части 5 статьи 43 Закона о контрактной системе подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

При рассмотрении заявок, аукционной комиссией Заказчика осуществлена проверка, как в части правоспособности юридических лиц, так и характеристик предлагаемого к поставке товара. Все технические, функциональные и качественные характеристики товара, предлагаемые участниками закупки, соответствуют требованиям извещения.

У аукционной комиссии при рассмотрении заявки не имелось материалов, указывающих на недостоверность представленных обществом спорных сведений. В то же время, обязанности осуществлять самостоятельную проверку достоверности содержащихся в заявке участника закупки сведений в отношении характеристик предлагаемого товара нормы Закона о контрактной системе на аукционную комиссию не возлагают.

Кроме того, контролирующий орган, отметил, что Законом о контрактной системе установлено, что после принятия решения Аукционной комиссией о допуске участника закупки его отстранение от заключения контракта возможно только Заказчиком и только в случае, если участник закупки не соответствует требованиям, указанным в части 1, частях 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. Отстранение такого участника в случае выявления несоответствия представленных сведений о предлагаемом товаре после признания такой заявки участника соответствующей и до заключения контракта, Законом о контрактной системе не предусмотрено.

В соответствии с условиями контракта проверка предоставленных поставщиком товара и документов осуществляется на этапе приемки, в том числе проведение экспертизы. При выявлении недостоверной информации о соответствии/несоответствии поставляемого товара требованиям извещения Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Доводы жалобы признаны необоснованными.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-182/2024 от 12.04.2024. Аналогичное решение по схожим обстоятельствам - № 031/06/106-181/2024 от 12.04.2024.

2. Заказчик обосновал отклонение заявки на неактуальную версию извещения.

Объект закупки: поставка медицинских изделий Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные.

Суть обращения: Заявителю жалобы отказано в допуске к участию в электронном аукционе по причине отсутствия в заявке характеристики «текстурированные». В то время как согласно сведениям об объекте закупки, размещенным на электронной торговой площадке «РТС-тендер» ни одна из позиций Приложения №1 «Описание объекта закупки» к извещению об осуществлении Электронного аукциона не содержит такую характеристику как  «Текстурированные».

Согласно части 4 статьи 42 Закона о контрактной системе заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом, предусмотренным частью 5 настоящей статьи, вправе внести изменения в извещение об осуществлении закупки, которые формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещаются в единой информационной системе, не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

В соответствии с частью 6 статьи 5 Закона о контрактной системе, не позднее одного часа с момента размещения в соответствии с указанным Федеральным законом в единой информационной системе изменений, внесенных в извещение об осуществлении закупки, разъяснений положений извещения об осуществлении закупки, извещения об отмене закупки оператор электронной площадки размещает указанные информацию и документы на электронной площадке, а также направляет с использованием электронной площадки уведомление об указанных изменениях, разъяснениях, извещении всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в такой закупке, лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки.

В этом случае участник закупки в соответствии с частью 43 Закона о контрактной системе принимает решение либо оставить заявку в первоначальном виде, либо отозвать ее, либо изменяет ее и подает в измененном виде.

Заказчиком внесены изменения в извещении об осуществлении закупки в части характеристик, то есть по всем позициям Спецификации добавлена характеристика «Текстурированные».

На участие в закупке подано 3 заявки, из них 2 заявки признаны соответствующими, 1 – отклонена.

Уполномоченным учреждением в материалы дела представлена информация, полученная от оператора электронной площадки РТС-Тендер, а именно: заявки допущенных участников были поданы после внесения изменений в извещение об осуществлении закупки, в то время как заявка подателя жалобы, была подана  до внесения изменений в извещение об осуществлении Электронного аукциона. Повторно не подавалась.

Таким образом, заявка заявителя жалобы на участие в закупке была подана на неактуальную версию извещения.

При указанных обстоятельствах действия комиссии по осуществлению закупок признаны правомерными, что указывает на необоснованность доводов жалобы.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-296/2024 от 17.06.2024.

3. Заказчик обосновал отклонение заявки с помощью ответа производителя

Объект закупки: поставка медицинских изделий – электрокардиограф, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия и специалистов осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий.

Суть жалобы: заявитель жалобы полагает, что комиссия по осуществлению закупок признала победителем участника, заявка которого содержит недостоверную информацию о характеристиках предлагаемого к поставке товара.

Из жалобы Заявителя следует, что предлагаемый к поставке победителем товар – электрокардиограф 3-6 – канальный ЭК3ТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004,                             РУ № ФСР 2008/01874 от 22.12.2014, не соответствует требованиям, указанным в описании объекта закупки, содержащимся в Приложении № 1.

В Приложении № 1 заказчиком установлены такие характеристики, как «Количество синхронно регистрируемых каналов, максимальное» – 12 шт, питание от бортовой сети автомобиля

Заявитель обосновывает тем, что в руководстве по эксплуатации к электрокардиографу «АКСИОН» отсутствует информация о питании от бортовой сети и указано количество отведений 3-6, таким образом, не обеспечивает необходимую потребность заказчика.

Для участия в закупке было подано три заявки, две из которых отклонены. В этих заявках содержалось предложение одинакового товара:                                                     Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01-«Р-Д»/141, производитель ООО «НПП «Монитор», Россия,                                 РУ от 04.12.2018 года № ФСР 20012/14015, выписка из реестра российской радиоэлектронной продукции реестровый номер: РЭ-3365/21.

Согласно сведениям Реестра российской радиоэлектронной продукции, реестровая запись № РЭ-3365/21 имеет срок действия до 31.03.2023 г., соответственно, страна происхождения - Россия, в данном случае, не может быть подтверждена. Следовательно, эти заявки приравнены к заявкам, содержащим предложения о поставке продукции, происходящей из иностранных государств, поскольку в них отсутствуют сведения о действующей реестровой записи. Комиссия контролирующего органа признала действия комиссии правомерными.

Победителем закупки предложен товар: электрокардиограф 3-6 канальный                    ЭК3ТЦ-3/6-04 «АКСИОН» с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004, производитель ООО Концерн «Аксион», Россия, РУ от 22.12.2014 года № ФСР 2008/01874, выписка из реестра российской промышленной продукции реестровый номер №10441662, исторический реестровый номер № 651\1\2023, дата внесения в реестр: 14.06.2023, срок действия: 11.06.2026 г.

Кроме того, заказчиком в связи с поступлением жалобы был сделан запрос производителю (ООО Концерн «Аксион») с просьбой предоставить технические характеристики на электрокардиограф 3-6 канальный ЭК3ТЦ-3/6-04 «АКСИОН»                              с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ                                               по ТУ 9441-112-43674401-2004, а именно наличие питания от бортовой сети автомобиля и количество синхронно регистрируемых каналов – 12 шт. Производитель подтвердил наличие этих характеристик.

Таким образом, при рассмотрении заявок, комиссией по осуществлению закупок осуществлена проверка, как в части правоспособности юридических лиц, так и характеристик предлагаемого к поставке товара. Все характеристики, указанные участником закупки, являющимся победителем Запроса котировок, в заявке в отношении предлагаемого к поставке товара полностью соответствуют Приложению №1 (описание объекта закупки), для отклонения заявки оснований не имелось.

Доводы жалобы признаны необоснованными.

Подробнее в решении № 031/06/105-271/2024 от 13.06.2024.

4. Закупочная комиссия  правомерно отклонила заявку участника закупки от участия в электронном аукционе по причине выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке, с учетом письма производителя медицинского изделия.

Объект закупки: Поставка медицинских изделий – дефибриллятор внешний с ручным управлением, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий.

Суть жалобы: Из жалобы следует, что заявка участника закупки неправомерно отклонена от участия в электронном аукционе по причине выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке.

Извещение о проведении электронного аукциона содержит Приложение № 1 «Описание объекта закупки Дефибриллятор», в котором заказчиком установлены требования к объекту закупки в соответствии с КТРУ 26.60.13.190-00000133 Дефибриллятор внешний с ручным управлением с 4 обязательными характеристиками:

| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| Дефибриллятор внешний с ручным управлением | 26.60.13.190-00000133 | Время накопления заряда | ≤ 15 | Секунд | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Максимальное значение энергии дефибрилляции | ≥ 360 | Джоуль | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Минимальное значение энергии дефибрилляции | ≤ 25 | Джоуль | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Тип электрода | Утюжковый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Заявитель в жалобе указал, что предложил к поставке дефибриллятор ДКИ-Н-12 по ТУ 26.60.13-245-49640047-2018, представлено Регистрационное удостоверение от 13.12.2024 № РЗН 2021/15997 и полагал, что указанные им в заявке характеристики соответствуют требованиям извещения.

Пунктом 8 части 12 статьи 48 Закона о контрактной системе установлено, что при рассмотрении вторых частей заявок на участие в закупке соответствующая заявка подлежит отклонению в случае выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке.

Для участия в аукционе было подано 11 заявок, 5 были признаны соответствующими требованиям извещения об осуществлении аукциона.

Из содержания протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 12.04.2024 №ИЭА1 следует, что заявка с идентификационным номером 11634199.. (ООО «А..») была отклонена по следующему основанию: выявление недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке, (информация предусмотрена подп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ                   «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)), а именно:  Приложением №1 «Описание объекта закупки» заказчиком установлены требования к поставляемому в рамках закупки товару с показателями и их значениями, а именно:                           «Время накопления заряда» - «⩽ 15,00, Секунда»; Участником закупки предложен товар с характеристикой:  «Время накопления заряда – 10,00 Секунда», что не соответствует характеристике, представленной производителем в письме от 03.02.2023г.                               исх.№ 237-29-196, а именно: «Время накопления заряда – 6,00 Секунд»  (подп. «а» п. 1 ч. 5 ст. 49, п. 8 ч. 12 ст. 48 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приложение №5 «Требования к содержанию и составу заявки инструкция по ее заполнению» к извещению об осуществлении закупки»).

Уполномоченное учреждение и заказчик пояснили, что  участниками №№ 1-10 в заявках предложено к поставке одинаковое оборудование:  Дефибриллятор ДКИ-Н-12                     по ТУ 26.60.13-245-49640047-2018 с принадлежностями, производитель ООО Концерн «Аксион», Россия, РУ от 13.12.2021 года № РЗН 2021/15997, но с указанием разных значений характеристики «Время накопления заряда»:

- участники с идентификационными номерами 11628620.., 11633153.., 11634008.. и 11634368.. указали «6 секунда»;

- участники с идентификационными номерами 11627903.., 11628568.., 11633861.., 11634013.., 11634199.. и 11634224.. указали «10 секунда» (в том числе заявитель, заявка с идентификационным номером 11634199..).

Участником № 11 (идентификационный номер 11633994..) предложен к поставке товар: Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 «АКСИОН» по ТУ 9444-152-07530936-2007, производитель ООО Концерн «Аксион», Россия, РУ от 22.12.2014 года № ФСР 2008/02349.

Ввиду вышеуказанного, Заказчик, не придя к однозначному мнению при                                   изучении руководства по эксплуатации дефибриллятора ДКИ-Н-12, размещенного на сайте Росздравнадзора https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch, 10.04.2024 направил запрос о предоставлении информации в адрес производителя ООО Концерн «Аксион» для установления верного значения характеристики «Время накопления заряда» согласно заявкам участников закупки.

11.04.2024 производителем был дан ответ о технических характеристиках дефибриллятора ДКИ-Н-12, в котором указал, что время накопления заряда                         составляет 6 секунд.

На основании информации, полученной от производителя, аукционной комиссией заказчика было принято решение об отклонении заявок участников, которые предложили к поставке дефибриллятор ДКИ-Н-12 и содержали информацию в отношении характеристики «Время накопления заряда» - 10 секунд, в том числе заявки ООО «А..».

На основании имеющихся материалов Комиссия Белгородского УФАС России признала, что решение аукционной комиссии не противоречит требованиям законодательства о контрактной системе.

Жалоба признана необоснованной.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-208/2024 от 24.04.2024

5. Закупочная комиссия  правомерно отклонила заявку участника закупки от участия в электронном аукционе по причине выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке.

Объект закупки: Поставка медицинских изделий – Роботизированный тренажер с БОС для восстановления навыков ходьбы со встроенной системой синхронизированной электростимуляцией, экзоскелет для реабилитации, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий.

Суть жалобы: Из содержания жалобы следует, что заказчик необоснованно отклонил заявку заявителя, по причине выявления недостоверных сведений по следующим требованиям к поставляемому товару «Требования Назначения: Отсоединение нижней конечности совместно бедро и голень или полного бедро и голень, откидывания конечности в сторону – Наличие»; «Конструктивные требования: Регулировка отведения, приведения бедра во фронтальной плоскости – Наличие»; «Требования Назначения: Режимы с контролем мышечной активности или возможность подключения блока электромиографии – Наличие» Приложения №1 к электронному аукциону «Описание объекта закупки». По мнению заявителя, заявка отклонена незаконно, поскольку в составе заявки участником, являющимся заявителем, приложена дополнительная информация с указанием пунктов из нормативно-технической (эксплуатационной) документации, которые подтверждают наличие в предложенном товаре функционала, указанного в извещении.

Технические требования к поставляемому товару установлены заказчиком в Приложении №1 к электронному аукциону «Описание объекта закупки» (далее – Техническое задание).

Из материалов дела следует, что заявителем предложен к поставке товар: Роботизированный тренажер с БОС для восстановления навыков ходьбы со встроенной системой синхронизированной электростимуляции «Экзоскелет для                                реабилитации ExoAtlet II» по ТУ 32.50.50-002-14576169-2019. Вариант исполнения:                  ExoAtlet IIX. Страна происхождения: Россия. Товарный знак: ExoAtlet. Год выпуска: 2024, производитель: ООО «ЭкзоАтлет», РУ от 04.04.2023 года №РЗН 2020/13161.

По мнению заявителя предложенный им товар в полной мере соответствует условиям Технического задания заказчика, в том числе оспариваемых пунктов Технического задания:

«Требования Назначения: Отсоединение нижней конечности совместно бедро и голень или полного бедро и голень, откидывания конечности в сторону – Наличие»;

«Конструктивные требования: Регулировка отведения, приведения бедра во фронтальной плоскости – Наличие»;

«Требования Назначения: Режимы с контролем мышечной активности или возможность подключения блока электромиографии – Наличие».

В части требований заказчика «отсоединение нижней конечности совместно бедро и голень или полного бедро и голень, откидывания конечности в сторону» заявитель считает, что наличие у предложенного им товара функции Абдукции/Аддукции достаточно для удовлетворения потребности заказчика.

Пунктом 8 части 12 статьи 48 Закона о контрактной системе установлено, что при рассмотрении вторых частей заявок на участие в закупке соответствующая заявка подлежит отклонению в случае выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке.

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 12.04.2024 года заявка с идентификационным номером (11633997..) (заявитель – ООО «Э..») отклонена по следующим основаниям: «выявление недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке (информация предусмотрена подп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)). Участником закупки предложен товар с характеристиками, а именно: «Требования Назначения: Отсоединение нижней конечности совместно бедро и голень или полного бедро и голень, откидывания конечности в сторону – Наличие», «Конструктивные требования: Регулировка отведения, приведения бедра во фронтальной плоскости – Наличие», «Требования Назначения: Режимы с контролем мышечной активности или возможность подключения блока электромиографии – Наличие», однако руководство по эксплуатации предложенного участником закупки товара не содержит сведений о наличии в этом товаре вышеуказанных характеристик. (подп. «а» п. 1 ч. 5 ст. 49, п. 8 ч. 12 ст. 48 Закона № 44-ФЗ, Приложение №1 «Описание объекта закупки», Приложение №5 «Требования к содержанию и составу заявки инструкция по ее заполнению» к извещению об осуществлении закупки»)».

Комиссией Белгородского УФАС России установлено, что в руководстве по эксплуатации Роботизированного тренажера с БОС для восстановления навыков ходьбы со встроенной системой синхронизированной электростимуляции «Экзоскелет для реабилитации ExoAtlet II» по ТУ 32.50.50-002-14576169-2019 в вариантах исполнения (ред.2 от 09.11.2020), размещенной на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения содержит указание о наличии функции Абдукции/Аддукции (Раздел 1.20 Технические характеристики, стр.20). Функция абдукции составляет 3 градуса, у функции аддукции градус не указан.

В дополнениях к жалобе Заявителем представлены дополнительные сведения, согласно которым функция аддукции в предложенном товаре составляет 4 градуса.

Заказчик пояснил, что устанавливая требование «Отсоединение нижней конечности совместно бедро и голень или полного бедро и голень, откидывания конечности в сторону» исходил из того, что разведение конечностей экзоскелета на 90 градусов необходимо для удобства посадки пациентов с диагнозом ДЦП с признаками гиперплазии мягких тканей и аномалиями развития вертлужной впадины, рассеянный склероз форма с вторичными посттравматическими компенсаторными изменениями, Х-образные деформации нижних конечностей. Также заявленная функция необходима для реабилитации пациентов с заболеваниями Гемипарез при инсульте, Гемипарез при ДЦП и т.п. Кроме того, заказчик пояснил, что данное требование связано в первую очередь с необходимостью проведения тренировки только в одной конечности экзоскелета, не нагружая при этом вторую конечность, имеющую или противопоказания к таким тренировкам, или наоборот – не нагружая здоровую конечность, что способствует ускорению реабилитации пациентов.

Таким образом, заказчику крайне важно закупить экзоскелет с возможностью отсоединения нижней конечности совместно бедро и голень или полного бедро и голень, откидывания конечности в сторону. Заявленные ООО «Э..» функции абдукции и аддукции не могут удовлетворить потребности Заказчика в выполнении задач реабилитации пациентов с вышеуказанными заболеваниями, с чем согласилась Комиссия Белгородского УФАС России, придя к выводу об отсутствии функции откидывания конечности в стороны в заявленном ООО «Э..» товаре.

В части требований заказчика «Режимы с контролем мышечной активности или возможность подключения блока электромиографии» заявитель привел довод о том, что предложенный им товар обладает заявленной функцией. Так, информация о режиме мышечной активности содержится в Приложении В «Пульт управления беспроводной» (Приложение к руководству по эксплуатации ExoAtlet II, редакция 2 от 09.11.2020) (далее – Приложение В) на странице 21, где имеется запись: «при сильной спастике у пациента, Экзоскелет остановится и выдаст ошибку. При возникновении ошибки экзоскелет начнет издавать звуковые сигналы.»

По мнению заявителя, экзоскелет самостоятельно, без помощи оператора контролирует мышечную активность, в случае критичного увеличения мышечной активности автоматически останавливается и сообщает об этом оператору.

Заказчик, в опровержение указанного довода пояснил, что подобное указание приведено в Приложении В к руководству по эксплуатации с наименованием                              «Пульт управления беспроводной», что не отражает технических характеристик и возможностей поставленного товара. Кроме того, алгоритм работы предлагаемого товара, а именно: «при сильной спастике у пациента экзоскелет остановится и выдаст ошибку» размещен в разделе «Сброс ошибок Экзоскелета», где приведен пример событий, при которых возникает ошибка и действия пациента/оператора экзоскелета при индикации ошибки. Таким образом, из содержания данного раздела следует, что при движении в экзоскелете экзоскелет реагирует остановкой с последующей звуковой индикацией и индикацией на дисплее пульта управления.

Таким образом, как указывает Заказчик, реагирование товара и механизм реагирования в виде остановки экзоскелета не подтверждает наличие функционала «Режим с контролем мышечной активности или возможности подключения блока электромиографии», поскольку любая ошибка предлагаемого товара приведет к остановке экзоскелета.

В качестве обоснования требуемой характеристики заказчик в Техническом задании сослался на п.5.2 п.п. 5.2.1 ГОСТ Р 51260-2021 и представил описание: «Для эффективности реабилитационных процедур в динамике: позволяет определить очаг, степень распространенности, тяжесть и характер поражения мышечной такни и нервных волокон».

С учетом изложенного, Комиссия Белгородского УФАС России пришла к выводу, что предлагаемый заявителем вариант остановки экзоскелета при выявлении ошибки не может подменять требования об определении очага, степени распространенности, тяжести и характера поражения мышечной ткани и нервных волокон.

Руководство по эксплуатации на Роботизированный тренажер с БОС для восстановления навыков ходьбы со встроенной системой синхронизированной электростимуляции «Экзоскелет для реабилитации ExoAtlet® II»                                                 по ТУ 32.50.50-002- 14576169-2019 в вариантах исполнения, размещенное на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения не содержит сведения по показателям и их значениям «Требования Назначения: Отсоединение нижней конечности совместно бедро и голень или полного бедро и голень, откидывания конечности в сторону – Наличие», «Конструктивные требования: Регулировка отведения, приведения бедра во фронтальной плоскости – Наличие», «Требования Назначения: Режимы с контролем мышечной активности или возможность подключения блока электромиографии – Наличие».

При указанных обстоятельствах, Комиссия Белгородского УФАС России не нашла оснований для признания жалобы обоснованной.

Жалоба признана необоснованной.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-211/2024 от 24.04.2024

VI. Оценка заявок на участие в конкурсе. Порядок оценки.

1. Закупочная комиссия  правомерно присвоила участнику закупки 0 (ноль) баллов по критерию «Общее количество исполненных участником закупки договоров», в связи с  отсутствием информации, предусмотренной Постановлением № 2604.

Объект закупки: Выполнение подрядных работ по объекту: «Капитальный ремонт        МБОУ СОШ №…» в г. Белгороде».

Суть жалобы: Из поступившей жалобы следует, что заказчик в соответствии с положениями Постановления № 2604 необоснованно по критерию опыт работы, связанный с предметом контракта поставил участнику закупки с идентификационным номером 23.. – ООО «С..» 0 (ноль) баллов.

Пунктом 4 части 2 статьи 42 Закона о контрактной системе установлено, что извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено Законом о контрактной системе, должно содержать порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с Законом о контрактной системе.

В соответствии с частью 1 статьи 32 Закона о контрактной системе для оценки заявок участников закупки заказчик использует следующие критерии:

1) цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги;

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;

3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;

4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

Согласно части 8 статьи 32 Закона о контрактной системе порядок оценки заявок участников закупки, в том числе предельные величины значимости каждого критерия, устанавливаются положением об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным Постановлением № 2604 (далее – Положение).

В соответствии с положениями конкурсной документации (Приложение № 5 «Порядок
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе», далее – Приложение № 5), заказчиком установлены следующие критерии оценки:

1. Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги – значимость критерия оценки 60;

2. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов на праве собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации – значимость критерия оценки 40.

При этом к показателям оценки по пункту 2 Приложения № 5 относятся: наличие опыта поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, связанного с предметом контракта, наличие у участников закупки опыта работы, связанного с предметом контракта – значимость показателя оценки 50 (общее количество исполненных участником закупки договоров – значимость показателя, детализирующего показатель оценки 100); наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации – значимость показателя оценки 30 и наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов – значимость показателя оценки 20.

Пунктом 24 Положения установлено, что для оценки заявок по критерию оценки «квалификация участников закупки» могут применяться, если иное не предусмотрено настоящим Положением, один или несколько из следующих показателей оценки:

а) наличие у участников закупки финансовых ресурсов;

б) наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов;

в) наличие у участников закупки опыта поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, связанного с предметом контракта;

г) наличие у участников закупки деловой репутации;

д) наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

В соответствии с пунктом 33 Положения при осуществлении закупки, по результатам проведения которой заключается контракт на выполнение работ по текущему ремонту зданий, сооружений:

а) критерии оценки, предусмотренные подпунктами «б» и «в» пункта 3 настоящего Положения, не применяются;

б) для оценки заявок по критерию оценки, предусмотренному подпунктом «г» пункта 3 настоящего Положения, подлежит обязательному применению исключительно показатель оценки, предусмотренный подпунктом «в» пункта 24 настоящего Положения;

в) документом, предусмотренным приложением № 1 к настоящему Положению, в отношении показателя, предусмотренного подпунктом «в» пункта 24 настоящего Положения, его детализирующих показателей устанавливается положение о принятии к оценке исключительно исполненного договора (договоров), предусматривающего выполнение работ по текущему ремонту зданий, сооружений, строительству, реконструкции капитальному ремонту объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта);

г) к оценке принимаются документы, предусмотренные абзацем третьим подпункта «в» пункта 28 настоящего Положения, в том числе если к ним не приложена проектная документация (если проектная документация является приложением к таким документам).

Подпунктами «в» пункта 28 Положения установлено, что в случае применения показателя оценки, предусмотренного подпунктом «в» пункта 24 настоящего Положения документом, предусмотренным приложением № 1 к настоящему Положению:

устанавливается предмет договора (договоров), оцениваемого по каждому детализирующему показателю, сопоставимый с предметом контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

устанавливается перечень документов, подтверждающих наличие у участника закупки опыта поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, связанного с предметом контракта, в том числе исполненный договор (договоры), акт (акты) приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, составленные при исполнении такого договора (договоров);

может быть установлено положение о принятии к оценке исключительно исполненного договора (договоров), при исполнении которого поставщиком (подрядчиком, исполнителем) исполнены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае начисления неустоек).

Согласно подпункту «р» части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, должна содержать в случае проведения электронного конкурса и установления критерия, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона, заявка на участие в закупке может содержать документы, подтверждающие квалификацию участника закупки. Отсутствие таких документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настоящего Федерального закона.

Пунктом 3 части 13 статьи 48 Закона о контрактной системе установлено, что протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке должен содержать присвоенные вторым частям заявок на участие в закупке, признанным соответствующими извещению об осуществлении закупки, значения по критерию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона (в случае установления такого критерия в извещении об осуществлении закупки);

Согласно протоколу рассмотрения и оценки вторых частей заявок от 25.04.2024 в отношении участника с идентификационным номером 23.. (заявитель) по критерию «Общее количество исполненных участником закупки договоров» аукционной комиссией заказчика в соответствии с предложением участника закупки присвоено 0 (ноль) баллов, в связи с отсутствием информации, соответствующей подпунктам «в», «г» пункта 33 Положения, утвержденного Постановлением № 2604.

Комиссия Белгородского УФАС России, изучив заявку заявителя, поступившую от оператора электронной площадки, установила отсутствие в ее составе документов, необходимых для осуществления конкурсной комиссией заказчика оценки второй части заявки участника закупки по критерию оценки, предусмотренному подпунктом «г» пункта 3 Положения, утвержденного Постановлением № 2604.

На основании изложенного, Комиссия Белгородского УФАС России пришла к выводу, что решение членов комиссии по осуществлению закупки является правомерным, соответствующим требованиям законодательства о контрактной системе.

Жалоба признана необоснованной.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-229/2024 от 08.05.2024

VII. Требования к извещению

1. Заказчик обосновал положения извещения в части установления ограничения допуска в соответствии с постановлением Правительства № 878

Объект закупки: поставка чехлов защитных для инвазивного датчика ультразвуковой визуализации, стандартный, нестерильный.

Суть жалобы: из поступившей жалобы следует, что к объекту закупки излишне установлено ограничение допуска по постановлению № 878.

Поскольку объект закупки  с позицией КТРУ 26.60.12.132-00000016 не имеет в своем составе электронных компонентов и модулей, то, следовательно, не может подпадать под понятие радиоэлектронной продукции

Также, заявитель жалобы указал, что в Перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный Постановлением Правительства РФ № 878 включены аппараты ультразвукового сканирования с кодом ОКПД 2 - 26.60.12.132. При этом, позиций относящихся к такому наименованию продукции, как “чехол защитный для инвазивного датчика ультразвуковой визуализации” в Перечне не содержится.

Согласно извещению об осуществлении закупки установлено ограничение допуска в соответствии с постановлением Правительства РФ N 878 и условия допуска в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 № 126н "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Приказ № 126н).

Абзацем 4 пункта 2 Постановления № 878 утвержден Перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Перечень).

При этом в извещении об осуществлении закупки указано на соответствие закупаемого товара позиции КТРУ 26.60.12.132-00000016, которой соответствуют код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (далее - ОКПД2): 26.60.12.132 «Аппараты ультразвукового сканирования»

Комиссией контролирующего органа установлено, что вид кода ОКПД2 26.60.12.132 включен в Перечень, утвержденный Постановлением № 878.

Заказчик пояснил, что код ОКПД2 26.60.12.132 так же указывается в регистрационных удостоверениях на требуемые к поставке медицинские изделия - чехол защитный для инвазивного датчика ультразвуковой визуализации, например: ФСР 2007/00033 от 17 октября 2019 года, производитель АО «Армавирский завод резиновых изделий» Россия и  РЗН 2019/8659 от 26 июля 2019 года, производитель ООО «Бергус», Россия.

К участию в электронном аукционе поступило 4 заявки, которые признаны соответствующими.

Комиссия признала доводы жалобы необоснованными.

Подробнее в решении № 031/06/106-277/2024 от 13.06.2024.

*Внимание!

При этом следует учитывать механизм ограничения допуска иностранной продукции при закупке, включенной в Перечень радиоэлектронной продукции (с учетом пункта 2 Правил формирования и ведения единого реестра российской радиоэлектронной продукции), а также письмо Минпромторга России от 05.07.2024 № 70351/11.

2. Заказчик обосновал положения извещения в части неустановления требования к участникам закупки о наличии опыта в соответствии с постановлением № 2571.

Объект закупки: выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оконных конструкций.

Суть жалобы: из жалобы следует, что в соответствии ПП РФ №2571 от 29.12.2021 года «О дополнительных требованиях к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также об информации и документах, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» заказчик обязан был установить требование о наличии опыта в выполнении работ в соответствии с пунктом 14 или пунктом 15 указанного постановления (в зависимости от того, к чему заказчик относит выполняемые работы/услуги).

В соответствии с пунктом 14 Приложения II к Постановлению Правительства N 2571 в случае осуществления закупки по техническому обслуживанию зданий, сооружений, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 1 млн. руб. (абзац 4 подпункта "а" пункта 3 Постановления Правительства N 2571) заказчик устанавливает следующие дополнительные требования: наличие опыта исполнения участником закупки договора, предусматривающего выполнение работ, оказание услуг по техническому обслуживанию зданий, сооружений.

В соответствии с пунктом 15 Приложения II к Постановлению Правительства N 2571 в случае осуществления закупки по выполнению работ по текущему ремонту зданий, сооружений, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 1 млн. руб. (абзац 4 подпункта "а" пункта 3 Постановления Правительства N 2571) заказчик устанавливает следующие дополнительные требования: наличие опыта исполнения участником закупки договора, предусматривающего выполнение работ по текущему ремонту зданий, сооружений.

Согласно Приложению №1 «Описание объекта закупки» к извещению об осуществлении Электронного аукциона (далее – Приложение №1) установлены следующие виды работ, подлежащие к выполнению исполнителем:

1.	Регулировка створки:

- Регулировка створки методом расклинки стеклопакета (Используемые материалы: Рихтовочная подкладка из пвх для распределения нагрузок от стеклопакетов в рамах или створках ПВХ-окон).

- Замена уплотнителя створки (Используемые материалы: Притворный, профессиональный сертифицированный уплотнитель для пластиковых окон и дверей, устанавливается в пластиковый профиль с целью обеспечения плотного примыкания по периметру между рамой и створкой).

- Замена уплотнителя глухой части (Используемые материалы: Профессиональный сертифицированный  уплотнитель  под стеклопакет для пластиковых окон и дверей).

- Замена фурнитуры (Используемые материалы: Фурнитура оконная,  механизмы открывания, фиксаторы, петли, оконные ручки  и запоры работают слажено и стабильно, обеспечивая плотное закрытие и надежную фиксацию в любом выбранном положении. Фурнитура окна и оконные ручки выдерживают от 20 до 40 тысяч циклов открывания – закрывания. Фурнитура имеет трехслойное антикоррозийное покрытие).

Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (вместе с «ВСН 58-88 (р). Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения») регламентирует перечни работ, которые относятся к текущему ремонту зданий и техническому обслуживанию зданий.

Работы, которые предусмотрены Приложением №1 не относятся ни к работам по текущему ремонту зданий, ни к работам по техническому обслуживанию зданий. Следовательно, положения пункта 14 и пункта 15 раздела II Постановления № 2571 не применимы к электронному аукциону.

Комиссия признала доводы жалобы необоснованными.

Подробнее в решении № № 031/06/106-266/2024.

3. Заказчик обосновал положения извещения в части установления порядка оценки участников закупки в соответствии с требованиями Постановления № 2604.

Объект закупки: Выполнение подрядных работ по объекту: «Капитальный ремонт        МБОУ СОШ №…» в г. Белгороде».

Суть жалобы: Из поступившей жалобы следует, что установленный заказчиком порядок оценки заявок участников закупки не соответствует положениям Постановления Правительства РФ от 31.12.2021 № 2604 «Об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, внесении изменений в пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. № 2369 и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление № 2604). Заявитель, ссылаясь на пункт 31 Постановления № 2604 полагает, что заказчиком в приложении № 5 «Порядок рассмотрения и оценки заявок» к извещению  неправомерно установлены  такие показатели, как «наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации», и «наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов».

Пунктом 4 части 2 статьи 42 Закона о контрактной системе установлено, что извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено Законом о контрактной системе, должно содержать порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с Законом о контрактной системе.

Согласно части 8 статьи 32 Закона о контрактной системе порядок оценки заявок участников закупки, в том числе предельные величины значимости каждого критерия, устанавливаются положением об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным Постановлением № 2604 (далее – Положение).

Из жалобы следует, что согласно пункту 31 Положения при осуществлении закупки, по результатам проведения которой заключается контракт, предусмотренный частью 16 (при условии, что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства), частью 16.1 статьи 34 и частью 56 статьи 112 Федерального закона, а также контракт, предусматривающий выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта), проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

а) критерии оценки, предусмотренные подпунктами «б» и «в» пункта 3 настоящего Положения, не применяются;

б) для оценки заявок по критерию, предусмотренному подпунктом «г» пункта 3 настоящего Положения, подлежит обязательному применению исключительно показатель оценки, предусмотренный подпунктом «в» пункта 24 настоящего Положения.

Пунктом 24 Положения установлено, что для оценки заявок по критерию оценки «квалификация участников закупки» могут применяться, если иное не предусмотрено настоящим Положением, один или несколько из следующих показателей оценки:

а) наличие у участников закупки финансовых ресурсов;

б) наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов;

в) наличие у участников закупки опыта поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, связанного с предметом контракта;

г) наличие у участников закупки деловой репутации;

д) наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

Таким образом, заявитель полагает, что установление заказчиком критерия оценки – «наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации», и показателя оценки – «наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов» недопустимо.

Однако, как пояснил заказчик, объектом закупки является капитальный ремонт, в состав закупки входят такие виды работ, выполнение которых требует привлечение большого количества профильных специалистов, обладающих соответствующими компетенциями, с целью выявления наиболее эффективного исполнителя, способного оперативно исполнять обязанности по контракту, заказчиком принято решение о проведении открытого конкурса в электронной форме.

Согласно пункту 3 Положения для оценки заявок в соответствии с настоящим Положением применяются следующие критерии оценки:

а) цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги;

б) расходы;

в) характеристики объекта закупки;

г) квалификация участников закупки.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 Положения при проведении конкурсов применяются не менее 2 критериев оценки, одним из которых должен являться критерий оценки – цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги.

Пунктом 8 Положения установлено, что в случае применения показателей оценки по критериям оценки, предусмотренным подпунктами «в» и «г» пункта 3 настоящего Положения:

а) применяются детализирующие показатели;

б) в отношении каждого детализирующего показателя устанавливается значимость детализирующего показателя. Сумма величин значимости всех применяемых детализирующих показателей по показателю оценки составляет 100 процентов;

в) оценка заявки (части заявки) по показателю оценки определяется путем суммирования среднего количества баллов, присвоенных всеми принимавшими участие в ее рассмотрении и оценке членами комиссии по осуществлению закупок по каждому детализирующему показателю, умноженного на значимость соответствующего детализирующего показателя. При этом среднее количество баллов определяется путем суммирования количества баллов, присвоенных каждым членом комиссии по осуществлению закупок, и последующего деления на количество таких членов.

В соответствии с положениями конкурсной документации (Приложение № 5), Заказчиком установлены следующие критерии оценки:

1. Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги – значимость критерия оценки 60;

2. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов на праве собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации – значимость критерия оценки 40.

При этом к показателям оценки по пункту 2 Приложения № 5 относятся: наличие опыта поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, связанного с предметом контракта, наличие у участников закупки опыта работы, связанного с предметом контракта – значимость показателя оценки 50; наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации – значимость показателя оценки 30 и наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов – значимость показателя оценки 20.

Кроме того, уполномоченный орган пояснил, что результатом проведения закупки не является заключение контракта, предусмотренных частями 16, 16.1 статьи 34 и частью 56 статьи 112 Закона о контрактной системе,  поэтому пункт 31 Положения, указанный заявителем в жалобе, не применяется.

В соответствии с протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 25.04.2024 №ИЭОК1 для участия в открытом конкурсе было подано 3 заявки, все признаны соответствующими требованиям извещения.

Таким образом, изучив материалы дела, Комиссия Белгородского УФАС России пришла к выводу, что порядок оценки участников закупки применен в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе и Постановления № 2604.

Жалоба признана необоснованной.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-218/2024 от 27.04.2024

4. В извещении о проведении закупки содержатся локальные сметные расчеты с  характеристиками работ, позволяющими определить потребность заказчика в таких работах, что согласуется с требованиями Закона о контрактной системе.

Объект закупки: Выполнение работ по монтажу систем (системы пожарной - охранной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения нужд ОГБУЗ «Р..».

Суть жалобы: Из жалобы следует, что в соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Аналогичное требование содержится в пункте 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Вместе с тем, в извещении об осуществлении закупки  проект на выполнение работ по монтажу систем (системы пожарной - охранной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения нужд ОГБУЗ «Р…»  отсутствует.

Согласно части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и (или) значения показателей, которые не могут изменяться.

Вместе с тем, вопросы, касающиеся порядка выполнения работы, оказания услуги, периодичности ее оказания и так далее, не являются непосредственно функциональными, техническими, качественными характеристиками закупаемой работы, услуги, в связи с чем могут быть указаны в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе в полном описании объекта закупки, включаемом в извещение об осуществлении закупки в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 42 Закона о контрактной системе в качестве приложения.

Характеристики объекта закупки приведены в Приложении №1 «Описание объекта закупки» к извещению об осуществлении электронного аукциона в виде технического задания, с описанием подробных требований к выполнению работ.

Согласно Приложению №1 «Описание объекта закупки» подрядчиком должны быть исполнены следующие виды работ:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.

Также согласно извещению о проведении электронного аукциона приложением являются локальные сметные расчеты, размещенные в составе извещения, а именно:

- Локальный сметный расчет №  ЛС-02-01-01;

- Локальный сметный расчет №  ЛС-02-01-02;

- Локальный сметный расчет №  ЛС-02-01-03;

- Локальный сметный расчет №  ЛС-02-01-04;

- Положительное заключение государственной экспертизы № 31-1-5-0218-24;

- Сводный сметный расчет в базисных ценах;

- Сводный сметный расчет в текущих ценах;

- Ведомость объемов работ №1;

- Ведомость объемов работ №3;

- Конъюнктурный анализ.

При этом из пояснений заказчика следует, что изменений в схему пожарной охраны, а также установки дополнительных элементов системы оповещения или исключения имеющихся элементов не предусмотрено, так как целью выполнения работ  является демонтаж старых элементов и установка на их место усовершенствованных, то есть  по старым контурам схемы.

Также представитель уполномоченного учреждения указал, что основные разделы локальных сметных расчетов соответствуют требованиям Свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты системы пожарной сигнализации и автоматизация систем пожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержденного приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582 (далее – СП 484.1311500.2020), и следовательно, в данном случае локальные сметные расчеты являются документацией, в частности, проектной, достаточной для выполнения работ по исследуемому объекту и в полной мере обеспечат выполнение основных задач по согласно СП 484.1311500.2020, а именно:

- своевременное обнаружение пожара;

- достоверное обнаружение пожара;

- сбор, обработка и представление информации дежурному персоналу;

- взаимодействие с другими (при их наличии) системами противопожарной защиты (формирование необходимых инициирующих сигналов управления), АСУ ТП, ПАЗ и инженерными системами объекта (пункт  6.1 СП 484.1311500.2020).

В тоже время, в соответствии с частью 1 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Таким образом, только устройство вновь монтируемых автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации должно осуществляться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Учитывая изложенное выше, Комиссия Белгородского УФАС России пришла к выводу, что в извещении о проведении закупки содержатся характеристики работ, позволяющие определить потребность заказчиков в таких работах, что согласуется с требованиями статьи 33 Закона о контрактной системе.

Жалоба признана необоснованной.

Подробнее в решении по делу № 031/06/106-246/2024 от 23.05.2024

VIII. Иные требования

1. Заказчик обосновал правомерность своих действий при проведении закупки

Объект закупки: поставка продукции радиоэлектронной промышленности.

Суть обращения: нарушение заказчиком и комиссией по осуществлению закупок норм Закона о контрактной системе.

Инспекцией контролирующего органа исследована закупка по поставке продукции радиоэлектронной промышленности.

1. Определение НМЦК.

Заказчиком в соответствии с требованиями части 1 статьи 22 Закона о контрактной системе и пункта 3.7.1 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденного приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567 (далее - Методические рекомендации) направлены запросы о предоставлении ценовой информации шести поставщикам, обладающим опытом поставки соответствующих товаров (доказательства представлены в материалы дела).

Поступили коммерческие предложения от трех хозяйствующих субъектов, на основании которых заказчиком определена начальная максимальная цена контракта в соответствии с пунктом 3.21 Методических рекомендаций.

В коммерческих предложениях содержалась информация об оборудовании: музыкальный центр Panasonik 8CUX100EE-K и аудиосистема LG XBOOM CK43, т.е. о двух производителях. Дополнительно представлены доказательства, свидетельствующие о том, что требованиям заказчика также отвечает беспроводная аудиосистема ST-TMAX20.

Таким образом, на рынке присутствует товар как минимум трех различных производителей, который соответствует требованиям заказчика.

2. Национальный режим.

Согласно извещению об осуществлении электронного аукциона заказчиком установлены условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии с Приказом № 126н, поскольку закупаемый заказчиком товар включен в позицию 179 приложения № 1 к Приказу № 126н.

3. КТРУ.

Согласно извещению о проведении электронного аукциона заказчиком осуществляется закупка продукции радиоэлектронной промышленности «14-2024-нр5171», соответствующей позиции КТРУ – 26.40.31.110-00000003 – «Центр музыкальный».

Позиция КТРУ 26.40.31.110-00000003 содержит, в том числе такую характеристику, как выходная мощность (RMS) > 200 и ≤ 400, что согласуется с приложением №1 «Описание объекта».

4. Действия комиссии по осуществлению закупки.

Контролирующий орган отметил, что заявка участника - победителя закупки по своим характеристикам соответствует требованиям извещения об осуществлении закупки.

В действиях комиссии по осуществлению закупки нарушений не выявлено.

По результатам обращения нарушений не выявлено.

Подробнее в акте № 46 от 29.05.2024 (закупка № 0826500000924001279).

2. Заказчик обосновал установленные контрактом сроки поставки товара

Объект закупки: Приобретение мультимедийных инсталляций для создания экспозиции «Культурно-просветительский центр, посвященный памяти ликвидаторов Чернобыльской АЭС» для осуществления экспозиционно – выставочной деятельности МБУК «… района Белгородской области».

Суть жалобы: заявитель полагает, что заказчиком установлен заведомо неисполнимый (короткий) срок исполнения обязательств по контракту.

Статья 33 Закона о контрактной системе запрещает устанавливать требования к товарам, информации, работам и услугам, влекущих за собой ограничение числа участников.

Вместе с тем, сроки поставки в данном перечне не содержатся, так как они являются условием исполнения контракта.

Согласно пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В силу пункта 1 статьи 422 ГК РФ, договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивными нормами) действовавшими в момент его заключения.

Таким образом, Закон о контрактной системе и Гражданский кодекс РФ не содержит требований к минимальному возможному сроку поставки, который заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки и проекте контракта.

Заказчик пояснил, что при изучении рынка направлялись запросы цен потенциальным участникам закупки с указанием срока поставки. В ответ получены три коммерческих предложения на такие запросы.

Таким образом, существует ряд поставщиков, готовых принять участие в электронном аукционе и поставить товар заказчику в нужный срок. Кроме того, на участие в закупке подано 4 заявки от участников закупки, в том числе и от заявителя жалобы. Т.е. заявитель, подавая заявку на участие в закупке, предполагал стать победителем и исполнить обязательства по контракту в установленные проектом контракта сроки.

Заказчик также пояснил, что срок поставки товара определялся исходя из того, что заказчик осуществляет комплектование Культурно-просветительского центра, посвященного памяти ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС. При этом планируемая дата открытия центра -15 июля 2024 года.

В настоящее время у заказчика идет исполнение муниципальных контрактов на поставку и монтаж экспозиционного оборудования и экспозиционных элементов.

Комиссия контролирующего органа пришла к выводу о недоказанности довода заявителя жалобы в части ограничения срока на доставку товара.

Комиссия отметила, что доводы жалобы о возможном нарушении заказчиком антимонопольного законодательства образуют самостоятельный предмет для рассмотрения в соответствии с порядком, предусмотренным Законом о защите конкуренции выходят за пределы рассмотрения жалобы о нарушении законодательства о контрактной системе, поскольку порядок рассмотрения заявлений, поданных в антимонопольный орган о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства, а также порядок возбуждения и рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства установлен главой 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).

Подробнее в решении № 031/06/106-287/2024.

IX. Заключение контракта.

Победитель закупки правомерно признан уклонившимся от заключения контракта, так как независимая гарантия, представленная в качестве обеспечения исполнения контракта, не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Объект закупки: Выполнение подрядных работ по объекту: «Обустройство спортивной площадки для дома N по ул. …, г. Белгорода».

Суть жалобы: Из поступившей жалобы следует, что ИП К.., являясь победителем электронного аукциона, необоснованно признан уклонившимся от заключения контракта, т.к. выполнил со своей стороны все требования законодательства о контрактной системе для подписания контракта. Несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, послужило отказом в принятии независимой гарантии заказчиком и, как следствие, признание ИП К.. уклонившимся от заключения контракта.

Заказчиком на основании части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе 05.04.2024 в ЕИС и на электронной площадке сформирован проект муниципального контракта, подлежащий заключению с ИП К.. по итогам проведения электронного аукциона, который был подписан ИП К.. 09.04.2024.

Заказчик 15.04.2024 на основании части 6 статьи 51 Закона о контрактной системе признал ИП К.. уклонившимся от заключения контракта, в силу того, что участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта была предоставлена независимая гарантия с неверным указанием бенефициара (заказчика), о чем заказчиком в ЕИС размещен соответствующий протокол.

Согласно пункту 3 части 6 статьи 45 Закона о контрактной системе основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке), проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В соответствии с частью 1 статьи 96 Закона о контрактной системе заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 96 Закона о контрактной системе, в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

Согласно части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Частью 4 статьи 96 Закона о контрактной системе установлено, что контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

Согласно сведениям ЕИС порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению установлены в соответствии с проектом муниципального контракта (Приложение           № 2 «Проект контракта» к извещению об аукционе).

В пункте 9.1. проекта контракта указано «Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком или иной организацией, соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика, указанный в п. 9.3. Контракта. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения».

Гарант - ПАО «Банк …» выдал ИП К.. 09.04.2024 независимую гарантию для целей обеспечения исполнения обязательств по контракту в соответствии с Законом о контрактной системе на выполнение подрядных работ по объекту: «Обустройство спортивной площадки для дома N по ул. …, г. Белгорода».

При этом в графе «полное наименование бенефициара» сотрудником банка ошибочно указан уполномоченный орган вместо заказчика и соответственно неверно заполнены графы «место нахождения, телефон, адрес электронной почты бенефициара».

После получения информации о признании уклонившимся от заключения контракта, ИП К... обратился к гаранту с требованием о внесении изменений в независимую гарантию в части указания надлежащего бенефициара в соответствии с извещением об осуществлении электронного аукциона, на что получил ответ о необходимости предоставления заявления и согласия от заказчика.

ИП К.. письмом запросил у заказчика согласие на внесение изменений в независимую гарантию, в целях устранения технической ошибки.

Однако согласно пункту 1 части 7 статьи 51 Закона о контрактной системе, если участник закупки в соответствии с частью 6 настоящей статьи признан уклонившимся от заключения контракта заказчик в порядке, установленном настоящей статьей, заключает контракт с участником закупки, заявке которого в соответствии с Законом о контрактной системе присвоен следующий порядковый номер и который не отозвал такую заявку в соответствии с Законом о контрактной системе. Во исполнение данного требования законодательства о контрактной системе Заказчик 16.04.2024 разместил в ЕИС документ «Проект контракта» № 1, направленный на подписание участнику закупки с порядковым номером заявки 2, в связи с чем не имел возможности дать согласие для внесения изменений в независимую гарантию.

В соответствии с пунктом 4 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации в независимой гарантии, помимо прочего, должен быть указан бенефициар.

Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, и должна быть составлена типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление № 1005).

Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра независимых гарантий, утвержденными Постановлением № 1005, устанавливается порядок ведения и размещения в ЕИС реестра независимых гарантий, используемых для целей Закона о контрактной системе  (далее – Правила).

Согласно подпункту «а» пункта 4 Правил в реестр включаются информация и документы, указанные в части 9 статьи 45 Закона о контрактной системе наименование, местонахождение заказчика, являющегося бенефициаром, идентификационный номер налогоплательщика.

В соответствии с пунктом 8 Правил, информация, указанная, в том числе в подпункте «а» пункта 4 настоящих Правил, подписывается электронной подписью, вид которой предусмотрен Законом о контрактной системе, лица, имеющего право действовать от имени гаранта.

Несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, послужило отказом в принятии независимой гарантии заказчиком и, как следствие, признание ИП К.. уклонившимся от заключения контракта.

Изучив представленные в материалы дела документы, Комиссия Белгородского УФАС России пришла к выводу, что независимая гарантия, выданная гарантом – ПАО «Б…» принципалу – ИП К… для обеспечения контракта N, заключаемого по итогам электронного аукциона, не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах Комиссия Белгородского УФАС России пришла к выводу, что заказчиком требования Закона о контрактной системе не нарушены, довод заявителя является необоснованным.

Однако вышеуказанные действия Банка нарушают требования подпункта «а» пункта 4 Правил, утвержденных Постановлением № 1005, пункта 4 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации, допущенного при проведении электронного аукциона, что повлекло применение заказчиком пункта 3 части 6 статьи 45 Закона о контрактной системе.

Жалоба признана необоснованной.

При этом Банку выдано предписание о внесении изменений в независимую гарантию в соответствии с извещением об осуществлении электронного аукциона и направлении скорректированной независимой гарантии заказчику и участнику закупки.                        Заказчику предписано отменить процедуру заключения контракта со вторым участником электронного аукциона и повторно направить победителю электронного аукциона, определенного протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя),  проект контракта на подписание.

Подробнее в решении по делу № 031/10/104-204/2024 от 23.04.2024